## Digitální učební pomůcky
Příloha č. 3 výzvy k podání nabídek
Příloha č. 1 smlouvy
Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu "Digitální učební pomůcky - opakování"
Uvedení konkrétních označení a názvů
Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen jiným výrobkem nebo technologií srovnatelných, nebo lepších vlastností.
Cena je stanovená včetně dopravy do místa plnění veřejné zakázky. Místem plnění je Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202.
|  | Doplní účastník |  |  | Doplní účastník
PČ | Popis | Obchodní označení nabízeného zboží | MJ | Množství | Jedn. cena bez DPH (Kč) | Cena celkem bez DPH (Kč)
1 | Trichologická kamera pro vlasové poradenství. Zvětšení min. 1000x, rozlišení min: 0.3M pixels, LED in: 8x, Photo Resolution min: 640x480, Focal Length min: Manual Focus(3-60mm), USB 2.0. Support System: For Windows 10/11. |  | ks | 2 |  | 0
2 | Digitální mikroskop s kamerou s rozlišením min. 3 MPix a min. 3“ LCD displejem, vestavěné LED světlovody, pracovní vzdálenost min 4 cm - 15 cm. |  | ks | 2 |  | 0
3 | Frekvenční měnič s třífázovým napájením v rozsahu 3x380-480V. Výkon min. výkon 0,37 KW. velikost:FSA. Podpora komunikace s PLC Siemens přes USS na RS485 nebo MODBUS na RS485. Parametrizace v TIA Portal. |  | ks | 2 |  | 0
4 | Komunikační modul - LOGO! CIM Communication Interface Module for LOGO! 8 |  | ks | 2 |  | 0
5 | Programovatelný automat bez displeje s napájením 24 V DC - LOGO! 24CEO, 8DI/4DO, výstupy tranzistorové, 400 bloků |  | ks | 2 |  | 0
6 | Stabilizovaný zdroj - LOGO!POWER, 100-240VAC / 24VDC/2,5A |  | ks | 2 |  | 0
7 | Frekv. měnič SINAMICS V20 - rozhraní WIFI pro nastavení měniče přes webové rozhraní |  | ks | 2 |  | 0
8 | Notebook - procesor CPU min. 9500 bodů dle cpubenchmark.net, 8GB RAM DDR4, 15.6" Full HD displej, grafika UHD Graphics, disk min. 256GB M.2 SSD PCIe NVMe, bez mechaniky DVD, num. klávesnice, Wi-Fi ac, RJ-45, Bluetooth min. 4.2, min. USB 2x 3.x, HDMI, web kamera, windows 11pro |  | ks | 6 |  | 0
9 | brašna k notebooku 15,6" |  | ks | 6 |  | 0
10 | Drátová myš s technologií optického snímání LED a citlivostí 1000 dpi |  | ks | 7 |  | 0
11 | Notebook - procesor CPU min. 9500 bodů dle cpubenchmark.net, 16GB RAM DDR4, 17,3" Full HD displej, grafika UHD Graphics, disk min. 512GB M.2 SSD PCIe NVMe, bez mechaniky DVD, num. klávesnice, Wi-Fi ac, RJ-45, Bluetooth min. 4.2, min. USB 2x 3.x, HDMI, web kamera, windows 11pro |  | ks | 1 |  | 0
12 | brašna k notebooku 17" |  | ks | 1 |  | 0
13 | Termokamera se snímačem rozlišení min. 160x120 (19 200 px), zobrazení teplot v min. rozsahu -10 °C a +300 °C a s přesností ±3 °C. Barevný diplej, krytí min. IP 50. s nabíjecím akumulátorem. |  | ks | 1 |  | 0
14 | Termodetektor s pracovním rozsahem min. 0,1-5m, měř. rozsah min. -40 °C +1 000 °C, možnost ukládání a přenos dat. Min. 2,8" displej. |  | ks | 1 |  | 0
15 | Digitální přenosný průmyslový osciloskop dvoukanálový bateriový osciloskop se šířkou pásma 20 MHz s vestavěným multimetrem vzorkování v reálném čase 40 MS/s a až 4 GS/s pro opakované děje 2 vestavěné multimetry 5000 digitů pro měření napětí, odporu, kapacity, otáček, teploty, pro test propojení a diod Max. vstupní napětí 750 V Funkce Connect and ViewTM Funkce měření výkonových parametrů umožňuje měření výkonů (činný, jalový, zdánlivý), cos ? v jednofázových systémech s možností přepočtu na třífázový vyvážený systém Funkce testování průmyslových sběrnic (RS-485, RS-232, CAN, Modbus, Profibus) s vyhodnocením Dobrý / Slabý / Špatný dle normy s možností definice vlastních limitů Režim záznamu umožňuje ukládání záznamu TRMS hodnoty a plného osciloskopického záznamu do interní pamětí nebo na SD kartu o velikosti až 32GB (až 11h záznamu průběhu při 500 µs/dílek nebo 14 dní při 20 ms/dílek) Měření celkového zkreslení THD a K-faktoru Měření harmonických složek až do 51. Podpora bezdrátového připojení WiFi a opticky oddělené USB rozhraní pro přenos dat do PC nebo mobilních aplikací s OS Android nebo iOS Firmware v českém jazyce Stupeň krytí IP 51, mechanická odolnost proti vibracím 3g a nárazu 30g Nejvyšší bezpečnostní třída CAT IV / 600V Rozsah dodávky: Osciloskop, síťový adaptér / nabíječka, Li-ion akumulátor pro 7 hodin provozu, 1 proudový převodník, 1 sada stíněných sond,1 sonda 10: 1, 1 stíněná sonda uzemnění, 2 háčkové svorky (červená a modrá), 2 adaptéry 4mm zdířka - BNC, 1 transportní brašna, 1 magnetický závěs, 1 ochranná fólie, software pro PC, Wifi adaptér a návod k obsluze v českém jazyce |  | ks | 1 |  | 0
16 | Digitální multimetr. Max. AC napětí: 750V, Max. DC napětí 1000V, Max. AC proud 20A, Max. DC proud 20A, Měřené veličiny: AC napětí, AC proud, DC napětí, DC proud, frekvence, kapacita, odpor, teplota. Spec. funkce: Data Hold, sleep mód, test akustický, test diod, test tranzistorů. |  | ks | 3 |  | 0
17 | Digitální multimetr. Rozsah měření AC napětí (střídavé) : 60 mV / 600 V, rozsah měření AC proudu: 600 µA / 10 A, rozsah měření DC napětí: 60 mV / 600 V, rozsah měření DC proudu: 600 µA / 10 A, rozsah měření odporu : 600 ? / 60 M?, rozsah měření kapacity kondenzátorů : 9.999 nF / 99.99 mF, test spojitosti vedení (bzučák), test diod, bezkontaktní měření napětí (NCV), měření střídavého napětí s proměnlivou frekvencí (LPF VAC)měření střídavého napětí s nízkou impedancí (LoZ VAC), měření střídy (DCL), automatická a manuální volba rozsahu, detekce opačné polarity, funkce Data hold, zobrazení minimální a maximální hodnoty, podsvícení displeje, automatické vypnutí při nečinnosti, indikace slabé baterie, ochrana proti přetížení, jištění pojistkami. |  | ks | 3 |  | 0
18 | Detektor kovových a nekovových materiálů. Krytí min. IP 5X, min. hloubka lokalizace min. 180mm, typy zdiva: Univerzální, Beton, Sádrokarton, Plošné topení, Beton v raném stadiu, Vodorovná dutá cihla, Vertikální jádrová korunka na zdivo. Identifikace materiálu: Vedení pod napětím, Magnetický kov, Nemagnetický kov, Nekovový materiál. Možnost propojení s PC. |  | ks | 1 |  | 0
19 | Grafický tablet s perem. Pracovní plocha min. 290 × 160 mm, rozlišení min. 1920 × 1080 px, poměr stran 16 : 9, kontrastní poměr min. 1 000 : 1, jas min. 200 cd/m2, odezva min. 26 ms, rozlišení pera min. 2540 lpi, detekce min. 4 096 úrovní přítlaku, naklonění pera min: +- 60°, HDMI, napájecí port, kompatibilita s Windows. |  | ks | 19 |  | 0
20 | Počítačová myš. Drátová - USB se scrollovacím kolečkem, nastavitelná citlivost v 6 krocích mezi 100 - 3600 dpi Počet tlačítek min 5 Snímání pohybu laser Doba odezvy 1 ms (1000 Hz) Podpora OS Windows 10/11 |  | ks | 19 |  | 0
21 | Tablet. Displej min. 10,1", Full HD min. 1920 × 1200 IPS, RAM min. 4 GB, interní paměť min. 64 GB, WiFi, Bluetooth, GPS, OTG, USB-C, baterie min. 5000 mAh, Android min. 12. |  | ks | 32 |  | 0
22 | IP kamera. Rozlišení min. FULL HD, min. 2 Mpix, úhel záběru min. 115°, dosah IR přísvitu 30m, snímač 1/2,8" CMOS, napájení PoE, rozhraní RJ-45. |  | ks | 2 |  | 0
23 | Bezdrátové multifunkční relé. Nap. napětí 100 - 230 V/50 - 60 Hz, max. spínané nap. 250V, odporová zátěž (cos?=1) max. 16A, indukční, kapacitní zátěž (cos?=0,4) max. 8A, halogenové osvětlení max. 1000W, minimální DC spínaný výkon 0,5W, průřez připojovaných vodičů max. 2 x 1,5 mm2 ; max. 1 x 2,5 mm2; krytí min. IP20, rozsah pracovních teplot -10 °C až + 40 °C, RV 75% nekondenzující. |  | ks | 2 |  | 0
24 | Síťový zdroj. Nap. napětí 100 ~ 240 V AC, Třída ochrany II, výst. nap. 12V DC (±2%), Výst. proud 2500 mA, výst. výkon min. 30 W, Ochrana proti zkratu a teplotnímu přetížení: ano, Rozsah pracovních teplot -10 °C až +40.°C. Výstupní konektor: DC5,5/2,1 samice. |  | ks | 2 |  | 0
25 | Osobní váha. Digitální ukazatel. Měření váhy, tělesného tuku s přesností min. ± 3,5 %, BMI i poměr svalové hmoty. Vážení min. od 2 do 150 kg s přesností min. 100 g. |  | ks | 2 |  | 0
26 | Bezkontaktní teploměr. Měření teploty osob z ucha nebo čela v rozsahu 35,0 – 42,0 °C s max. odchylkou ± 0,2 oC, předmětů nebo tekutin v rozsahu 0 – 100 °C s max. odchylkou ± 1,0 °C. |  | ks | 1 |  | 0
27 | Tonometr pažní. Vyhodnocení vysokého krevního tlaku, arytmie. |  | ks | 1 |  | 0
28 | Prstový pulzní oxymetr. měření hodnoty SpO2 a tepové frekvence. |  | ks | 1 |  | 0
29 | Digitální siloměr. Rozsah měření síly max. 1000 N. Rozlišení 0,5 N. Přesnost měření 0.5 %. |  | ks | 1 |  | 0
30 | Digitální stereoskopický mikroskop. CMOS vysokorychlostní kamera min. 2 MPix s vysokým rozlišením 1080p. Min. rozlišení 1920×1080. Naklápěcí LCD HD displej, 1080p. HDMI výstup. Min. 2 USB porty. ZOOM min. 0,7–5x. Zorné pole min. 29,8 - 4,18 mm. Pracovní vzdálenost min. 105 mm. Osvětlení LED. |  | ks | 1 |  | 0
31 | Čtyřkanálová rework stanice s pájecí ručkou a odpájedlem. Teplotní rozsah min. 90 - 450 °C. Pracovní napětí: 24 V. Svodové napětí: <2 mV. Typ čerpadla: Elektrické. Výkon stanice min. 160 W. Napájecí napětí: 230 V. Odpor hrotu vůči zemi: <2 Ohm. Vakuum: 75% / 570 mmHg / 22.4 inHg. |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | Částka celkem bez DPH (Kč) |  |  | 0
|  |  | DPH 21 % (Kč) |  |  | 0
|  |  | Částka celkem včetně DPH (Kč) |  |  | 0
Datum vystavení:
Podpis oprávněné osoby: