A – Průvodní zpráva

(Snížení energetické náročnosti budov SZeŠ a SOŠ Poděbrady)

Stavebník:	Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace,

Boučkova 355/49, 290 01 Poděbrady II

Vlastník:	Středočeský kraj,

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Obsah:	Dokumentace pro výběr zhotovitele ve stupni pro provádění stavby

Zpracovatel:	Energy Benefit Centre a.s.

Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

IČ: 29029210

Datum:	11/2016

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Obsah

1.	Identifikační údaje stavby	3

2.	Seznam vstupních údajů	3

3.	Údaje o území	4

4.	Údaje o stavbě	5

5.	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	6

# Identifikační údaje stavby

1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti budov SZeŠ a SOŠ Poděbrady

Místo stavby:		Boučkova 355/49, 290 01 Poděbrady II

p. č. st. 396/1 a st. 397/6 v k. ú. Poděbrady (723495)

Charakter stavby:		Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti 				budovy

Účel stavby:	stavba občanského vybavení - objekt školy

Předmět projektové dokumentace:

Dokumentace pro výběr zhotovitele ve stupni pro provádění stavby (DPS).

Navržené stavební úpravy jsou zaměřeny na snížení energetické náročnosti budovy.

1.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník:			Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace,

Boučkova 355/49, 290 01 Poděbrady II

1.3 Údaje o projektantovi

Hlavní projektant:		Energy Benefit Centre a.s.

Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

IČ: 29029210, DIČ: CZ29029210

Proj. stavební části:	Ing. Ondřej Černý

Budovy EKO s.r.o.,

Vrchovina 65, 509 01 Nová Paka

IČ: 03106829

Zodpovědný projektant:	Ing. Vladimír Fiedler

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

ČKAIT 0601590

# Seznam vstupních údajů

Tato dokumentace byla vypracována na základě požadavků SZeŠ a SOŠ Poděbrady. Vstupními údaji byly původní projektové dokumentace k výstavbě řešených objektů, současně pak dokumentace stávajícího stavu z data 03/2016, která abyla zpracována firmou Design 4 – projekty staveb, s.r.o. a z vlastního kontrolního přeměření některých konstrukcí (především dílčích částí budovy a zjištění skladeb konstrukcí) na místě. Během zaměření nebyly provedeny žádné zkoušky či sondy.

# Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Navrhované úpravy se týkají stávající budovy Střední zemědělské školy a střední odborné školy Poděbrady. Objekt se nachází na severozápad od středu města na pozemku vymezeném ulicemi Boučkova, Mánesova, Dr. Kryšpína, Kozinova a Chládkova. Budova je funkčně rozdělena na tři celky, které jsou vzájemně propojeny.

SO-01		Hlavní budova školy

Budova je výhradně využívána pro potřeby Střední zemědělské školy a Střední odborné školy jako školní budova. V časti 1. podzemního podlaží je umístěna učebna autoškoly a také jedna bytová jednotka pro potřeby školníka.

Počet zaměstnanců v budově je 32.

Počet studentů v budově je 282.

Počet osob v bytu je 2.

SO-02		Stravovací zařízení

Budova je výhradně využívána pro potřeby Střední zemědělské školy a Střední odborné školy jako kuchyň, jídelna, kantýna, aula, knihovna a příslušné technické provozy.

SO-03		Domov mládeže

Objekt je výhradně využíván pro potřeby Střední zemědělské školy a Střední odborné školy jako domov mládeže – ubytovna (internát).

Současny počet lůžek je 114.

Současny počet zaměstnanců je 7.

b) údaje o ochraně území

- památková rezervace – nenachází se

- památková zóna - nenachází se

- zvláště chráněné území - nenachází se

- záplavové území - nenachází se

c) údaje o odtokových poměrech

Navrženými změnami nedojde ke změně odtokových poměrů v dané lokalitě. Ke změně množství dešťových vod nedochází. Splašková voda je svedena do veřejné kanalizace. Dešťová voda je odvedena do veřejné kanalizace.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Navrhovaný záměr je v souladu s ÚPD – umístěný v ploše s funkčním využitím včetně občanské vybavenosti.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím

Na stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti nebylo vydáno územní rozhodnutí.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Navržené stavební úpravy objektu nemají vliv na původní charakter a účel objektu. Stavební úpravy jsou v souladu s požadavky vyhlášky 501/2006 Sb. v platném znění, o obecných požadavcích na využívání území.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Projekt zohlední podmínky všech dotčených orgánů, které vzniknou během projednání projektové dokumentace a které nejsou doposud známy.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

---

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

- související investice: ---

- podmiňující investice: ---

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Údaje z katastru:

Stavební objekt SO-01 – Hlavní budova školy

č.p.: 355

Způsob využití: objekt občanské vybavenosti

Parcelní číslo: st. 396/1

Výměra: 4823 m2

Katastrální území: Poděbrady (723495)

Obec: Poděbrady (537683)

Typ parcely: parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Číslo LV: 2355

Ochrana: nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Vlastnické právo: 	Středočeský kraj,

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Hospodaření se svěřeným majetkem:

Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace,

Boučkova 355/49, 290 01 Poděbrady II

Stavební objekty SO-02 – Stravovací zařízení a SO-03 Domov mládeže

budova bez čp. a če.

Způsob využití: objekt občanské vybavenosti

Parcelní číslo: st. 397/6

Výměra: 1356 m2

Katastrální území: Poděbrady (723495)

Obec: Poděbrady (537683)

Typ parcely: parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Číslo LV: 2355

Ochrana: nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Vlastnické právo: 	Středočeský kraj,

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Hospodaření se svěřeným majetkem:

Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace,

Boučkova 355/49, 290 01 Poděbrady II

Sousední parcely:

- p.č. 397/1   (výměra 22442 m2, zahrada)

Vlastnické právo: 	Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Hospodaření se svěřeným majetkem:

Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace,

Boučkova 355/49, 290 01 Poděbrady II

- p.č. 397/3	  (výměra 3368 m2, zahrada)

Vlastnické právo: 	Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Hospodaření se svěřeným majetkem:

Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace,

Boučkova 355/49, 290 01 Poděbrady II

# Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Předmětem projektového řešení je změna dokončené stavby.

b) účel užívání stavby

Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti objektu občanské vybavenosti – střední školy.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Stavba je navržena jako trvalá.

d) údaje o ochraně stavby

kulturní památka – objekt není veden jako kulturní památka

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb

Stavba je navržena (v rozsahu navržených stavebních úprav) v souladu s požadavky vyhl.268/2009 Sb. a vyhl. 398/2009 Sb. vše v platném znění.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Projekt zohlední podmínky všech dotčených orgánů, které vzniknou během projednání projektové dokumentace a které nejsou doposud známy.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

-

h) navrhované kapacity stavby

SO-01:

Zastavěná plocha:		~ 2056 m2

Obestavěný prostor:	~ 25 000 m3

SO-02:

Zastavěná plocha:		~ 696 m2

Obestavěný prostor:	~ 6 100 m3

SO-03:

Zastavěná plocha:		~ 641 m2

Obestavěný prostor:	~ 6 450 m3

j) základní předpoklady výstavby

-  etapy výstavby - výstavba proběhne v jedné etapě.

- časové údaje - Doba trvání výstavby bude stanovena přijetím harmonogramu předloženého zhotovitelem.

k) orientační náklady stavby

Náklady na stavbu budou stanoveny položkovým rozpočtem a výběrovým řízením na zhotovitele stavby.

Generální dodavatel bude vybrán v zadávacím řízení dle zákona O veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění.

# Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavební objekty:

SO-01		Hlavní budova školy

SO-02		Stravovací zařízení

SO-03		Domov mládeže

Inženýrské objekty:	---

Provozní soubory:           ---