## D.1.4.7.1
Standarty Zámek Suchomasty
Stavba : |  | Elektro-rekontrukce
Objekt : |  | Zámek Suchomasty
P.č. | Kód položky / výrobce | Obr. | Název položky | Zdůvodnění uvedení typu | Komentář
Díl: |  |  | dodávka
Kompletní spínač pro zapuštěnou montáž složený z přístroje spínače řazení dle soupisu výměr 10A , 250V, pro bezšroubové připojení vodičů, krytu pro spínač a rámečku, jednonásobný (vícenásobný) rámeček pro vodorovnou montáž, barva bílá. Kompletní dodávka.
Kompletní zásuvka pro zapuštěnou montážsložená z vlastní zásuvky 2P+PE 16A, 250V a rámečku, jednonásobný.
Zásuvka IP44 s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem. 16A/250V AC. Montáž na svislou, hledkou a neporézní stěnu. Barva bílá. Řazení 2P+PE.
Je vhodná do světlejších interiérů, nebo kde převládá přírodní dřevo, do zámků, hradů, dobových interiérů hotelů.
Je vhodná do světlejších interiérů, nebo kde převládá přírodní dřevo, do zámků, hradů, dobových interiérů hotelů.
Přehled variant přístrojů
LED závěsné svítidlo 60W bílé (ekvivalent 360W, úspora až 83%), 230V, IP20, 4000K - neutrální bílá, světelný tok 5100lm, vyzařovací úhel 100°, CRI>80, životnost až 50.000h, rozměry ø600x63,5mm + závěs 1,1m včetně transparentního třížilového šňůrového přívodu, materiál hliník/plast, nestmívatelné, PF>0,9

## D.1.4.7.1-priloha
STANDARD PRO AKTIVNÍ PRVKY
Switch 24 Ethernet 10/100/1000 PoE 370W, 4x 1G SFP
Funkce managementu
Typ přepínače | Řízený
Přepínač vrstev | L2/L3
QoS | Ano
Správa prostřednictvím webového rozhraní | Ano
Klasifikace provozu | Ano
ARP inspekce | Ano
Konfigurace nastavení lokace (CLI) | Ano
Podpora MIB | Ano
Možnosti připojení
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45 | 24
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet instalovaných modulů SFP | 4
Konzolový port | RJ-45/Mini-USB
Počet portů USB 2.0 | 1
Počítačová síť
Síťové standardy | IEEE 802.1AX,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u
Podpora 10G | Ne
Plně duplexní režim | Ano
Agregace spojení | Ano
Broadcast storm control | Ano
Auto MDI/MDI-X | Ano
Protokol větvícího se stromu (STP) | Ano
Přenosová rychlost sítě Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s
Podpora VLAN | Ano
Počet VLANs | 4094
Přenos dat
The data transfer capacity of the switch per second. Kapacita přepínání | 56 Gbit/s
Rychlost přetáčení | 41,67 Mpps
Tabulka MAC adres | 16000 pol.
Statické směrování | Ano
Počet statických cest | 16
Podpora pro Jumbo Frames | Ano
Rámy jumbo | 10240
Bezpečnost
DHCP vlastnosti | DHCP snooping
Access Control List (ACL) | Ano
IGMP pozorování | Ano
Záznamy protokolu IGMP | 1024
SSH/SSL podpora | Ano
Ochrana před uzavřeným obvodem | Ano
BPDU filtrace/ochrana | Ano
Autentizace | Ověřování přes web
Typ autentizace | RADIUS
Funkce vícesměrového vysílání
Podpora pro multicast | Ano
Záznamy vícesměrového vysílání IPv4 | 1024
Záznamy vícesměrového vysílání IPv6 | 1024
Vzhled
Barva | Šedá
LED indikátory | Ano
Výkon
Zabudovaný procesor | Ano
Model procesoru | ARM7
Takt procesoru | 800 MHz
Typ paměti | DRAM
Vnitřní paměť | 512 MB
Paměť flash | 256 MB
Střední doba mezi poruchami (MTBF) | 698220 h
Příkon
Vstupní střídavé napětí | 110 - 220 V
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz
Power over Ethernet (PoE)
Podpora napájení po Ethernetu (PoE) | Ano
Počet portů Power over Ethernet plus (PoE+) | 24
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE) | 195 W
Provozní podmínky
Provozní rozsah teplot (T-T) | -5 - 50 °C
Rozsah teplot při skladování (T-T) | -25 - 70 °C
Doporučená provozní relativní vlhkost | 5 - 90%
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 5 - 95%
Provozní nadmořská výška | 0 - 3000 m
Neprovozní nadmořská výška | 0 - 4500 m
Hmotnost a rozměry
Šířka | 444,5 mm
Hloubka | 299 mm
Výška | 44 mm
Hmotnost | 3,53 kg
Switch 48 Ethernet 10/100/1000 PoE 370W, 4x 1G SFP
Funkce managementu
Typ přepínače | Řízený
Přepínač vrstev | L2/L3
QoS | Ano
Správa prostřednictvím webového rozhraní | Ano
Klasifikace provozu | Ano
ARP inspekce | Ano
Konfigurace nastavení lokace (CLI) | Ano
Podpora MIB | Ano
Možnosti připojení
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45 | 48
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet slotů SFP modulu | 4
Konzolový port | RJ-45/Mini-USB
Počet portů USB 2.0 | 1
Počítačová síť
Síťové standardy | IEEE 802.1AX,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
Podpora 10G | Ne
Plně duplexní režim | Ano
Agregace spojení | Ano
Broadcast storm control | Ano
Auto MDI/MDI-X | Ano
Protokol větvícího se stromu (STP) | Ano
Přenosová rychlost sítě Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s
Automatické vyjednávání | Ano
Podpora VLAN | Ano
Počet VLANs | 256
Přenos dat
The data transfer capacity of the switch per second. Kapacita přepínání | 104 Gbit/s
Rychlost přetáčení | 77,38 Mpps
Tabulka MAC adres | 16000 pol.
Statické směrování | Ano
Počet statických cest | 16
Podpora pro Jumbo Frames | Ano
Rámy jumbo | 10240
Bezpečnost
DHCP vlastnosti | DHCP snooping
Access Control List (ACL) | Ano
IGMP pozorování | Ano
Záznamy protokolu IGMP | 1024
SSH/SSL podpora | Ano
Ochrana před uzavřeným obvodem | Ano
BPDU filtrace/ochrana | Ano
Autentizace | Ověřování přes web
Typ autentizace | RADIUS
Funkce vícesměrového vysílání
Podpora pro multicast | Ano
Záznamy vícesměrového vysílání IPv4 | 1024
Záznamy vícesměrového vysílání IPv6 | 1024
Protokoly
Protokoly pro management | SNMP
Vzhled
Barva | Šedá
Výkon
Zabudovaný procesor | Ano
Model procesoru | ARM7
Takt procesoru | 800 MHz
Typ paměti | DRAM
Vnitřní paměť | 512 MB
Paměť flash | 256 MB
Střední doba mezi poruchami (MTBF) | 1452667 h
Příkon
Vstupní střídavé napětí | 110 - 220 V
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz
Spotřeba elektrické energie | 35,6 W
Maximální spotřeba energie | 40,32 W
Power over Ethernet (PoE)
Podpora napájení po Ethernetu (PoE) | Ano
Podporovaný typ PoE (Power over Ethernet) | PoE+
Výkon na port pro PoE (Power over Ethernet | 15 W
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE) | 370 W
Provozní podmínky
Provozní rozsah teplot (T-T) | -5 - 50 °C
Rozsah teplot při skladování (T-T) | -25 - 70 °C
Doporučená provozní relativní vlhkost | 5 - 90%
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 5 - 95%
Provozní nadmořská výška | 0 - 3000 m
Neprovozní nadmořská výška | 0 - 4500 m
Hmotnost a rozměry
Šířka | 444,5 mm
Hloubka | 350 mm
Výška | 43,9 mm
Hmotnost | 5,43 kg