Specifikace – „Nákup profesionální pračky pro jezdeckou výstroj včetně přípravy“

Příprava prostoru, dodání, instalace 1ks profesionální pračky vhodné pro praní jezdecké výstroje a textilu včetně zaškolení příslušných zaměstnanců školy

Příprava prostoru pro instalaci vodovodního a kanalizačního potrubí pro profesionální pračku

- 3x přívodní vodovodní ventil (2xSV, 1x TUV) vč. drobných tvarovek a armatur

- Speciální odvod kanalizace DN 75 v podlaze (3,8 bm vysazení odbočky na ležaté kanalizaci od WC, demontáž, montáž WC mísy, vybourání odpadu, dlažby, montážní potrubí vč.sifonu, beton, oprava, doplnění dlažby

- Materiál – potrubí HT – 4m, 7ks kolena, odbočka DN110, tvarovky, objímky, beton, lepidlo, dlažba

- Elektrorozvody – přívod z rozvodné skříně v liště cca 16bm, vysazení a zapojení jističe, montáž lišt a zásuvky 400V v rohu za pračkou

- Materiál – lišty, kabel Cyky 5, jistč, zásuvka, kotvící a lepící materiál, doprava a nová elektrorevize

Min. požadavky na profesionální pračku

- Specializovaná pračka pro čištění jezdeckého textilu a výstroje

- Spotřeba vody dle objemu náplně pračky

- Umožňuje kratší doby pracího cyklu i pod 50 min.

- Nerezový buben

- Elektrický ohřev vody

- Vhodný odpadní ventil, aby případnou srstí z textilu nedocházelo k ucpání

- Speciální programy vhodné pro různý jezdecký textil

- Kapacita min 12 kg

- Informační display

Celková maximální přípustná cena: 	289.256,- Kč bez DPH

350.000,- Kč s DPH