## ezs
V Ý K A Z - V Ý M Ě R S1.4.h zařízení slaboproudé elektrotechniky
Popis | Množství |  | Cena / jedn. |  | Cena celkem
Ústředna pro 128 zon, 8 podsystému | 1 | ks |  | Kč | 0 | Kč
Expandér - rozšiřující modul pro 16 zon | 4 | ks |  | Kč | 0 | Kč
Expandér- rozšiřující modul pro 8 zon | 1 | ks |  | Kč | 0 | Kč
Kryt na expandér | 4 | ks |  | Kč | 0 | Kč
Klávesnice LCD displey | 1 | ks |  | Kč | 0 | Kč
Detektor prostorový PIR | 23 | ks |  | Kč | 0 | Kč
Detektor magnetikcý MAM | 41 | ks |  | Kč | 0 | Kč
Detektor akustický DG | 5 | ks |  | Kč | 0 | Kč
Siréna vnitřní | 2 | ks |  | Kč | 0 | Kč
Siréna vnější | 1 | ks |  | Kč | 0 | Kč
Pomocný zdroj systémový na sběrnici. | 1 | ks |  | Kč | 0 | Kč
Kryt Akumulátoru | 1 | ks |  | Kč | 0 | Kč
Akumulátor 17 Ah | 2 | ks |  | Kč | 0 | Kč
GSM Brána pro ústřednu | 1 | ks |  | Kč | 0 | Kč
Lišta LV 40x40 | 128 | m |  | Kč | 0 | Kč
Lišta LV 40x15 | 230 | m |  | Kč | 0 | Kč
Lišta LV 18x13 | 120 | m |  | Kč | 0 | Kč
Kabel SYKFY 5x2x0,5 | 980 | m |  | Kč | 0 | Kč
Kabel SYKFY 3x2x0,5 | 960 | m |  | Kč | 0 | Kč
Spotřební materiál ( hmoždinky, vruty, stahovací pásky, úchyty atd. ) | [5 empty] | Kč
Materiál celkem |  |  |  |  | 0 | Kč
Montáž lišt a kabeláže | [5 empty] | Kč
Montáž detektorů magnetických a prostorových | [5 empty] | Kč
Zapojení, oživení, programování, základní zaškolení, doprava | [5 empty] | Kč
Technická dokumentace reálného stavu, revize | [5 empty] | Kč
Celkové náklady bez DPH |  |  |  |  | 0 | Kč
Přístupový systém, vchod 121, 108 - systém kompatibilní se stávajícím přístupovým systémem SOU Řemesel
Popis | Množství |  | Cena / jedn. |  | Cena celkem
Převodník 485/TCPIP FX 120T_KONV | 1 | ks |  | Kč | 0 | Kč
Napájecí zdroj 12V | 1 | ks |  | Kč | 0 | Kč
Akumulátor 12V, 7 Ah | 1 | ks |  | Kč | 0 | Kč
Hlavní máster jednotka | 1 | ks |  | Kč | 0 | Kč
Hlavní Slave jednotka systém | 2 | ks |  | Kč | 0 | Kč
Čtečka RFID | 4 | ks |  | Kč | 0 | Kč
Elektrický otvírač nízkoodběrový inverzní | 2 | ks |  | Kč | 0 | Kč
Nouzové tlačítko požární | 2 | ks |  | Kč | 0 | Kč
SW Licence na 1 vchod | 2 | ks |  | Kč | 0 | Kč
SW licence pro 100 uživatelů | 1 | ks |  | Kč | 0 | Kč
SW licence pro propojení se SAS | 1 | ks |  | Kč | 0 | Kč
Kabel UTP drát CAT5E, PVC, box 305m, šedý | 230 | m |  | Kč | 0 | Kč
Spotřební materiál | [5 empty] | Kč
Materiál celkem |  |  |  |  | 0 | Kč
Instalace kabeláže | [5 empty] | Kč
Instalace el. Otvíračů Befo do dveří (výrobce dveří) | [5 empty] | Kč
TD, montáž, oživení, revize, programování, základní zaškolení, doprava | [5 empty] | Kč
Celkové náklady bez DPH |  |  |  |  | 0 | Kč