| zodpovědný projektant |  | investor | VDECZ s.r.o. Se sídlem: Pražská 151 PSČ: 264101, Příbram |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Zdeněk Černohorský |  | ISŠ hotelového provozu, obchodu a služeb Příbram, Gen. Tesaříka 114, Příbram |  |  |
| stavba Stavební úpravy OBCHODNÍHO CENTRA “URAN“, STŘEDNÍ ČÁST Plzeňská ul. 75, k. ú. Příbram č. parc. 728/1, Středočeský kraj, Příbram |  |  | Stupeň PD Dokumentace pro provádění stavby | paré |
| ČÁST A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  |  | č. zak. 2402 |  |
| Výkres PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  |  | datum 06/2024 | A |
|  |  |  | měřítko |  |

A.  PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  :

A.1.1  ÚDAJE O STAVBĚ  :

a) Název stavby	: 	Stavební úpravy obchodní centra URAN ISŠ Příbram

b) Místo stavby	:	Plzeňská 75

k. ú. Příbram č. parc. 728/1

kraj Středočeský

Příbram

c) Předmět projekt. dokumentace	:

- Jedná se o stavební úpravy stávajícího obchodního centra URAN, střední část, pouze část 1.NP

- Jedná se o stavbu trvalou

- Projektová dokumentace je vypracována pro provádění stavby

A.1.2  ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI  	:

Stavebník - vlastník	:	ISŠ hotelového provozu, obchodu a služeb

Příbram, Gen. Tesaříka 114

261 01 Příbram

A.1.3  ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  :

a) Zpracovatel dokumentace	:	VDECZ s.r.o.

Pražská 151

261 01 Příbram

IČ 09829971

b) Zodpovědný projektant	:	Ing. Zdeněk Černohorský

ČKAIT 0014516

c) zpracovatelé jednotl. částí dokum. 	:

Stavební řešení	:	VDECZ s.r.o.

Statika	:	Ing. Radek Hrma

ZTI, vytápění, plynovod	:	Karel Ševr, Ondřej Ševr

Elektroinstalace	:	Ing. Radek Strnad

Gastro	:	Ing. Radek Novotný

Požárně bezpečnostní řešení	:         Ing. Lenka Hejhalová, Ing. Roman Netušil

A.2  ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY  :

Stavba je řešena jako jeden stavební objekt

A.3  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ  :

- Poptávka stavebníka

- Stávající projektová dokumentace

- Podklad gastro zařízení včetně umístění

- Katastrální mapa – veřejně dostupná webová verze