## titulka
Investor: |  |  | Zhotovitel:
Centrum Rožmitál pod Třemšínem |  |  | CZplan elektro s.r.o.
Na Spravedlnosti 589 |  |  | Kolbenova 610/26
262 42 Rožmitál pod Třemšínem |  |  | 190 00 Praha 9 - Vysočany
05 - VÝKAZ VÝMĚR
CENTRUM ROŽITÁL POD TŘEMŠÍNEM DOBUDOVÁNÍ EPS S NAPOJENÍM NA PCO
Akce: | Centrum Rožmitál pod Třemšínem - Dobudování EPS s napojením na PCO
Část: | Elektrická požární signalizace (EPS)
Stupeň dokumentace: | Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
Číslo výtisku:
Datum: |  |  | Číslo akce:
|  | 10/2023 |  | SC23Z004

## EPS_celkem
Č.P. | SPECIFIKACE POLOŽKY | CENA CELKEM (BEZ DPH)
A | ELEKTRICKÁ POŽÁŘNÍ SIGNALIZACE | 2523510
| Dodávka | 1568000
| Montáž | 955510
B | OSTATNÍ NÁKLADY | 354500
| Montáž | 354500
| CELKEM | 2878010
Pozn:
Dokumentace je podkladem pro zadávací dokumentaci při výběru dodavatele stavby. Projektová dokumentace v tomto stupni nemůže obsáhnout veškeré skutečnosti, které mohou vyvstat při realizaci díla. Instalační firma musí při ocenění dodávky vycházet ze svých zkušeností z realizací podobných projektů a veškerý materiál a úkony zahrnout do ceny díla. Uvedené ceny jsou bez DPH.

## EPS_system
Č.P. | SPECIFIKACE POLOŽKY | MNOŽSTVÍ | M.J. | JEDN. CENA/ DODÁVKA | CENA CELKEM/ DODÁVKA | JEDN. CENA/ MONTÁŽ | CENA CELKEM/ MONTÁŽ | CENA CELKEM
A. | ELEKTRICKÁ POŽÁŘNÍ SIGNALIZACE
1 | Analogová adresovatelná ústředna EPS s modulovou strukturou, integrovaný zdroj s akumulátory v ústředně, včetně systémové desky a desky zdroje | 1 | ks | 39900 | 39900 | 9025 | 9025 | 48925
2 | Systémová gsm brána s přenosem adresné informace poplachového a poruchového stavu prvků. | 1 | ks | 15900 | 15900 | 6200 | 6200 | 22100
3 | AKU 12V/17Ah | 2 | ks | 696 | 1392 | 240 | 480 | 1872
4 | Deska dvou linek | 3 | ks | 10800 | 32400 | 445 | 1335 | 33735
5 | Deska master, komunikace RS485/422 | 1 | ks | 10700 | 10700 | 980 | 980 | 11680
6 | Deska periferií, komunikace RS485/422, pro připojení OPPO, ZDP | 1 | ks | 9900 | 9900 | 1250 | 1250 | 11150
7 | Tablo obsluhy | 2 | ks | 32900 | 65800 | 3150 | 6300 | 72100
8 | Obslužné pole požární ochrany (OPPO) | 1 | ks | 12000 | 12000 | 3600 | 3600 | 15600
9 | KTPO klíčový trezor (včetně 2ks klíčů) | 1 | ks | 27700 | 27700 | 2265 | 2265 | 29965
10 | Vytápění klíčového trezoru | 1 | ks | 1290 | 1290 |  |  | 1290
11 | Zábleskový maják (KTPO) | 1 | ks | 1580 | 1580 | 550 | 550 | 2130
12 | Interaktivní ionizační hlásič adresný | 6 | ks | 3420 | 20520 | 561 | 3366 | 23886
13 | Hlásič teplot interaktivní | 19 | ks | 1370 | 26030 | 561 | 10659 | 36689
14 | Hlásič multisenzorový interaktivní | 380 | ks | 1780 | 676400 | 561 | 213180 | 889580
15 | Hlásič multisenzorový interaktivní, izolátor | 15 | ks | 1890 | 28350 | 561 | 8415 | 36765
16 | Zásuvka hlásiče | 420 | ks | 215 | 90300 | 45 | 18900 | 109200
17 | Tlačítkový hlásič adresný | 47 | ks | 1690 | 79430 | 447 | 21009 | 100439
18 | Vstupně výstupní prvek | 4 | ks | 1990 | 7960 | 708 | 2832 | 10792
19 | Vstupní prvek s izolátorem | 2 | ks | 1410 | 2820 | 708 | 1416 | 4236
20 | Programovatelný vstupně výstupní prvek 4-násobný | 1 | ks | 4960 | 4960 | 1036 | 1036 | 5996
21 | Zdroj pomocný 24V-5A, LCD, AKU 17Ah | 1 | ks | 6082 | 6082 | 1250 | 1250 | 7332
22 | AKU 12V/17Ah | 2 | ks | 910 | 1820 |  |  | 1820
23 | Kabel PRAFIaGuard F PH120-R 1x2x0,8 | 723 | m | 34 | 24582 | 18 | 13014 | 37596
24 | Kabel PRAFIaGuard F PH120-R 4x2x0,8 | 260 | m | 48 | 12480 | 21 | 5460 | 17940
25 | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 v trubce, liště | 4280 | m | 13 | 55640 | 18 | 77040 | 132680
26 | Kabel 1-CXKH-V 3x1,5 | 480 | m | 32 | 15360 | 21 | 10080 | 25440
27 | Propojovací krabice | 50 | ks | 250 | 12500 | 37 | 1850 | 14350
28 | Lišta vkládací LV 20x20 | 1500 | m | 20 | 30000 | 36 | 54000 | 84000
29 | Trubka ohebná Monoflex 1425 | 300 | m | 11 | 3300 | 24 | 7200 | 10500
30 | Příchytka CL25 | 3900 | ks | 4 | 15600 | 12 | 46800 | 62400
31 | Trubka tuhá hrdlová 25 | 1000 | m | 18 | 18000 | 22 | 22000 | 40000
32 | Koleno bezhalogenové, 25mm, bílá, šedá | 125 | ks | 53 | 6625 | 16 | 2000 | 8625
33 | Spojka nasouvací Univolt SM25 | 200 | ks | 10 | 2000 | 9 | 1800 | 3800
34 | Příchytka požárně odolná | 4876.6667 | ks | 24 | 117040 | 18 | 87780 | 204820
35 | Stahovací pásek kovový SPK 200x4,6 | 100 | ks | 18 | 1800 | 10 | 1000 | 2800
36 | Přepěťová ochrana přívodu | 4 | ks | 1867 | 7468 | 395 | 1580 | 9048
37 | Štítek pro označení kabelů | 1500 | ks | 9 | 13500 | 12 | 18000 | 31500
38 | Značení trasy vedení | 5743 | m |  |  | 2 | 11486 | 11486
39 | Štítek pro popis adres | 472 | ks | 12 | 5664 | 7 | 3304 | 8968
40 | Protipožární instalační skříň pro umístění ústředny EPS | 1 | kpl | 61500 | 61500 | 24300 | 24300 | 85800
41 | Vystavení protokolů o měření kabelů | 6 | HZS |  |  | 490 | 2940 | 2940
42 | Výchozí revize ústředny | 1 | ks |  |  | 20700 | 20700 | 20700
43 | Vazba EPS/PBZ | 6 | ks |  |  | 520 | 3120 | 3120
44 | Úprava SW, programování, oživení | 32 | HZS |  |  | 690 | 22080 | 22080
45 | Úprava rozvaděče, revize | 4 | HZS |  |  | 500 | 2000 | 2000
46 | Úklidové práce po montáži, likvidace odpadů | 10 | HZS |  |  | 490 | 4900 | 4900
47 | Revize rozvodnice, vč. revizní zprávy | 1 | ks |  |  | 3600 | 3600 | 3600
48 | Ověření funkce, návaznosti | 4 | HZS |  |  | 490 | 1960 | 1960
49 | Certifikační štítek k protipožární ucpávce | 24 | ks | 18 | 432 |  |  | 432
50 | Protipožární ucpávka Promat - tmel | 3 | kg | 425 | 1275 |  |  | 1275
51 | Montáž protipožárních prostupů | 24 | ks |  |  | 457 | 10968 | 10968
52 | Drážkování | 650 | bm |  |  | 70 | 45500 | 45500
53 | Bourací práce - prostupy do 40cm/25mm | 250 | kpl |  |  | 150 | 37500 | 37500
54 | Zapravení drážky ve zdi s výmalbou | 650 | bm |  |  | 150 | 97500 | 97500
CELKEM ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE |  |  |  |  | 1568000 |  | 955510 | 2523510
B. | OSTATNÍ NÁKLADY
1 | Plošiny, lešení a ostatní manipulační technika | 1 | kpl |  |  | 59800 | 59800 | 59800
2 | Doprava | 1 | kpl |  |  | 33200 | 33200 | 33200
3 | Předání díla | 1 | kpl |  |  | 20000 | 20000 | 20000
4 | Technická pomoc projektanta EPS a DSPS | 1 | kpl |  |  | 18000 | 18000 | 18000
5 | Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | kpl |  |  | 38000 | 38000 | 38000
6 | Zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  |  | 5500 | 5500 | 5500
7 | Zařízení dálkového přenosu na PCO HZS (kompletní dodávka a montáž) | 1 | kpl |  |  | 180000 | 180000 | 180000
Výkon autorského dozoru*
CELKEM OSTATNÍ NÁKLADY | [6 empty] | 354500 | 354500
CELKEM |  |  |  |  | 1568000 |  | 1310010 | 2878010
* Výkon autorského dozoru není součástí dodávky. Výkon autorského dozoru si zajišťuje investor sám na své náklady.