Investor:   	SOŠ a SOU Neratovice, Školní 664, 277 11 Neratovice

Akce: 	Inovace v oblasti IT

B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Pro provádění stavby

prosinec 2023           					      vypracovala: Ing. Jolana Váňová

B.1 Popis území stavby

- charakteristika stavebního pozemku :

Jedná se o vnitřní úpravy v přízemí (1.np) školy na pozemku č. parc. st. 866/18 v k.ú. Neratovice.

Pozemek st. 866/1 je zastavěná plocha a nádvoří, pozemek 62/11 je ostatní plocha. Není potřeba pozemky vyjímat ze ZPF.

- údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,

Je v souladu. Jedná se o vnitřní úpravy v přízemí (1.np) školy.

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,

Jedná se o vnitřní úpravy ve škole. Budova je školou a školou zůstane.

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Není potřeba.

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Vyjádření dotčených orgánů je přiloženo.

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Žádné průzkumy nebyly provedeny. Ve stávající budově není zasahováno do nosných konstrukcí.

- ochrana území podle jiných právních předpisů1),

Není potřeba.

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Nenachází se v záplavovém ani poddolovaném území.

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Jedná se o vnitřní úpravy ve škole.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Nejsou potřeba. Jedná se o vnitřní úpravy ve škole.

- požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Nejsou. Jedná se o vnitřní úpravy ve škole.

- územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Jedná se o vnitřní úpravy ve škole. Příjezd a příchod k budově se nemění. Nemění se také žádné přípojky.

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Nejsou.

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

č.pozemku K.N	druh						plocha m2

st. 866/1		zastavěná plocha a nádvoří			1536

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Nejsou, ochranná ani bezpečnostní pásma nevznikají.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o vnitřní úpravy v přízemí (1.np) školy na pozemku č. parc. st. 866/18 v k.ú. Neratovice.

b) účel užívání stavby,

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Trvalá stavba.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Do školy je zajištěn stávající bezbariérový přístup.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Vyjádření dotčených orgánů je přiloženo.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),

Není potřeba.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Číslo 	Účel místnosti	Plocha		Povrch podlahy

105	Pracovna IT	17.44 m2	stávající ker dlažba

106	Učebna ITO 	60.22 m2	nové PVC

plocha celkem	77.66 m2

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Nemění se. Jedná se o úpravy uvnitř budovy.

- základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Předpokládané zahájení stavby : 01 / 2024

Předpokládané dokončení stavby : 01 / 2025

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Jedná se o vnitřní úpravy.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Jedná se o vnitřní úpravy.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stavba je nevýrobního charakteru.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

Do školy je zajištěn stávající bezbariérový přístup.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Jedná se o Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Neratovice. Zaměstnanci a žáci musí dodržovat školní řád.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

Jedná se o zájmový v přízemí (1.np) v jedné budoucí učebně a jedné pracovně.

Nově vzniklá učebna bude sloužit pro 30 žáků pro výuku informačních technologií a odborných předmětů.

Pracovna IT (pracovna informačních technologií) – zde budou umístěny tiskárny, 3D tiskárny a další potřebná technologie.

b) konstrukční a materiálové řešení,

Nová příčka

Mezi učebnou a zázemím bude vybudována nová sádrokartonová příčka tl. 150 mm.

R’w= 53 dB.

A3 Skladba:

Opláštění 2x 12,5 mm

Podkonstrukce profily CW 100 á = 625 mm

Minerální izolace v tl. 100 mm s objemovou hmotností 15 kg/m3

Výška příčky 2 800 mm

Tloušťka příčky 150 mm

Tato konstrukce zároveň zajistí požární odolnost EI90, DP1. Není možné v dutině této příčky vést instalace typu voda, odpad, aby nedošlo ke zhoršení akustických parametrů a degradaci požární odolnosti.

Podlahy ve třídách

Odstranění PVC

Očištění podkladu

Nová vyrovnávací stěrka

nové PVC - kategorie protiskluzných podlahovin: R11.

U podlahy bude soklík z PVC výšky 50 mm.

Podhledy

A1

Na část stropu učebny a celý podhled pracovny je navržen podhled s vloženou izolací tloušťky 75 mm, s hloubkou svěšení desek 100 mm pod stropem.

Zbytek stropu je vyplněn plnými sádrokartonovými deskami.

A2

Na část stěny učebny proti pozici mluvčího (2,4 m od stropu k podlaze) je navržen obklad ze sádrokartonových perforovaných desek bez vložené izolace, s hloubkou odsazení 50 mm.

Zbytek stěny je vyplněn plnými sádrokartonovými deskami.

Dveře

Do nové sádrokartonové příčky budou osazeny jedny vnitřní standardní dveře do ocelové zárubně šířky 800 mm.

Elektroinstalace je v samostatném projektu

Zde uvádím jen její rozsah.

Nové osvětlení ve třídě

Nové zásuvkové rozvody do lavic

Nové datové rozvody ve třídě

c) mechanická odolnost a stabilita.

Uvnitř budovy není zasahováno do nosné konstrukce.

Přitížení stropu a stěn sádrokartonovým podhledem a předstěnou není pro stabilitu objektu významné.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

Nejsou.

b) výčet technických a technologických zařízení.

Nejsou.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Bez zvláštního požadavku, použité materiály nesmí při požáru odpadávat ani odkapávat.

Stavebními úpravami nejsou zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah.

Počet žáků a učitelů se nezvyšuje. Do učebny budou chodit žáci, kteří se již učí v kmenových třídách.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Zpracování PENB není potřeba. Jedná se o vnitřní úpravy stávající budovy.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Obě místnosti jsou větrány okny. Topení se nemění, škola je vytápěna horkovodem.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Jedná se o stávající vnitřní prostory přízemí nad suterénem. Není potřeba.

b) ochrana před bludnými proudy,

Není potřeba.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Není potřeba.

d) ochrana před hlukem,

Není potřeba.

e) protipovodňová opatření,

Není potřeba.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Není potřeba.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Nejsou, nejsou potřeba.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Nejsou, nejsou potřeba.

B.4 Dopravní řešení

- popis dopravního řešení :

Jedná se o vnitřní úpravy stávající budovy. Příjezd a příchod k budově se nemění.

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu :

Jedná se o vnitřní úpravy stávající budovy. Příjezd a příchod k budově se nemění.

- doprava v klidu :

Nemění se.

- pěší a cyklistické stezky :

Nemění se.

B.5 Řešeni vegetace a souvisejících terénních úprav

- terénní úpravy :

Není potřeba.

- použité vegetační prvky :

Není potřeba.

- biotechnická opatření:

Není potřeba.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda :

Jedná se o vnitřní úpravy.

- vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině :

Jedná se o vnitřní úpravy.

- vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 :

Není potřeba.

- způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,:

Není potřeba.

- v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Není potřeba.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Není potřeba.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva :

Jsou splněny.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Materiál bude průběžně přivážen a ihned zpracováván.

b) odvodnění staveniště,

Jedná se o vnitřní prostory.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Pozemek je přístupný stávajícím vjezdem z místní komunikace.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Jedná se o vnitřní úpravy.

Při provádění prací bude dodrženo nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Stavba nebude prováděna před 7°° hodinou ranní. Stavět se bude maximálně do 21 °° hod.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Vzhledem k charakteru objektu a pracím, je stavba bez škodlivých vlivů na životní prostředí.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Nejsou potřeba.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Nejsou.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

ODPAD ZE STAVBY BUDE LIKVIDOVÁN V SOULADU SE ZÁKONEM.

Původce musí nově od účinnosti zákona č. 541/2020 Sb. při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Odvoz a likvidaci odpadů vznikajících stavební činností bude zajišťovat dodavatel stavby v rámci vlastní stavební činnosti.

Seznam odpadů:

| číslo | název odpadu | kategorie odpadu | množství odpadu | způsob zneškodnění odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| odpadu |  |  |  |  |
| 15 01 01 | papírové a lepenkové obaly | O | do5 kg | Sběrné suroviny a.s. apod. |
| 15 01 02 | plastové obaly | O | do5 kg | recyklace - dotřiďovací linka |
| 17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 | O | do10 kg | D1 - schválená skládka |

V souvislosti s výstavbou budou používány stavební materiály s atesty dokládajícími jejich nezávadnost pro zdraví osob a bez negativního vlivu na životní prostředí.

Odpadové hospodářství – pokyny pro dodavatele stavby – povinnosti původců odpadů:

Dodavatel stavby je povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. Od třídění může původce upustit pouze na základě souhlasu místně příslušného orgánu.

Odpady ze stavební činnosti musí být předány pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné v podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití, odstranění, ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu. Každý je povinen zjistit, zda osoba, která přebírá odpady, je k jejich převzetí podle zákona o odpadech oprávněna.

Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu údaje v rozsahu stanoveném vyhláškou o podrobnostech s nakládání s odpady.

Stavební firma zasílá 1 roční hlášení za všechny stavby realizované na území jednoho obecního úřadu obce tomuto úřadu souhrnně.

V rámci kolaudačního řízení budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem o odpadech (doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti nebo případně o jejich dalším využití).

Veškeré zbytkové stavební dílce, které nebudou zpracovány a budou moci být použity na jiné stavbě, budou převezeny do skladu firmy, která bude stavbu provádět.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Jedná se o vnitřní úpravy.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Při stavebních pracích je nutno dodržovat veškeré předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a také nařízením vlády 591/2006 Sb., o bližších nominálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Stavba bude prováděna odbornou firmou.

Při provádění prací bude dodrženo nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Stavba bude prováděna odbornou firmou.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Není potřeba.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Není potřeba.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Nejsou potřeba.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Bourací práce

Nová příčka

Podlahy

Dokončovací práce