NÁLEŽITOSTI IDEOVÉ STUDIE

Identifikační údaje stavby

Název stavby

Místo stavby

Charakter

Stavebník

Uživatel

Použité podklady

Základní údaje o stavbě

Stručný popis stávajícího stavu, stručný popis navrhovaného i variantního řešení z hlediska účelové funkce, požadavků;

Územní technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizace

Údaje o provozu, popis provozu, včetně základních technických parametrů, navrhovaných technologií a zařízení, základních technických parametrů navrhovaného řešení

Nároky na stavby na energie, napojení na dopravní infrastrukturu, likvidace odpadů a předpoklady napojení stavby na stávající technické vybavení území

Charakteristika území, dotčená ochranná pásma nebo chráněná území, kulturní památky, kácení zeleně, zásah do ZDF a lesního půdního fondu, rozsah záboru parcel, ozelenění nezastavěných ploch, provedené případné požadované průzkumy

Podmiňující předpoklady

Rozsah a způsob přeložek inženýrských sítí

Podmiňující vyvolané investice

Výkupy pozemků, objektů apod.

Počet pracovníků pro provoz a údržbu (vlastní, externí), požadavky na zvýšení počtu pracovníků po dokončení stavby a jejich stručné zdůvodnění

Stavební část

Rozdělení stavby na stavební objekty (SO)

Popis jednotlivých SO

Účel hlavních SO

Stavebně technické řešení objektů (konstrukční systém, zakládání, kapacity, vybavení plochy apod.)

Požadavky na dispoziční, architektonické a provozní řešení

Požadavky na technické vybavení projektu

Provádění stavby

Předpokládaný časový plán přípravy a realizace stavby, zásady řešení zařízení staveniště (ZS), situování ploch ZS, možnost využití stávajících objektů, zdroje pro výstavbu a dopraní systém

Výkresy

Snímek KM se zakreslením obrysu projektu

Koordinační situace na podkladě KM se zakreslením předmětu výstavby včetně vyznačených vazeb na okolí v měřítku 1:1000, vycházející ze současného stavu území obsahující:

- vyznačení umístění stavby a jejich vazeb na okolí

- zákres dosavadních nadzemních a podzemních rozvodných sítí a kanalizace, případně jiných zařízení

- vyznačení ochranných pásem a chráněných objektů, případně prostorů určených k vykácení

- označení v úvahu přicházejících demolic

Architektonická studie stavby

Jednoduché půdorysy jednotlivých částí navrhovaného řešení včetně legend a popis, u staveb charakteru rekonstrukcí a modernizací půdorysy současného stavu

Pohledy z významných stran, případně perspektiva, vizualizace

Náklady stavby

Rekapitulace celkových rozpočtů nákladů stavby

Definování nákladů na zpracování dalších stupňů PD

Definování provozních nákladů

Dokladová část

Konzultace (+zápis) nebo předběžná stanoviska vybraných DOSS (bude upřesněno v 1. fázi přípravy IZ)

REFERENCE

Nejméně 3 stavby obdobného charakteru:

- Volnočasový areál pro předškolní výchovu se zaměřením na bezpečnost a ochranu zdraví, investiční náklady v min. výši 50 mil. korun

- Stavba pro výkon služeb IZS, investiční náklady v min. výši 75 mil. korun

- Veřejná budova, investiční náklady v min. výši 50 mil. korun