Příloha č. 5

Technické parametry předmětu Veřejné zakázky

„Položky určené k výměně požárních detektorů a zařízení EPS“

- Základní položky:

- Ústředna ZETTLER PROFILE Pro215S Lite

- Sada štítků PROFILE Lite

- Senzor interaktivní 835P

- Multisenzor interaktivní 835PH

- Zásuvka 4B

- Tlačítkový hlásič DIN830 s izolátorem, venk. - red

- Siréna vnitřní

- Samolepky s č. adres - bílé kruhové vedení "A"

- Samolepky s č. adres - žluté  kruhové vedení "B"

- Akumulátor PS12380 (24V/38Ah)

- Drobný elektroinstalační materiál

- Provozní kniha EPS – ČAP

- Přidružené pracovní výkony

- Revize NN

- Demontáž stávajícího systému

- Programování, uvedení do provozu, zaškolení

- Zkouška provozuschopnosti

- Doprava