## Souhrn
Modernizace provozu…
| Celkem bez DPH | DPH | Celkem s DPH
Stavební část
Technologie

## Stavební_část
Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  |  | SO_01: Stavební objekt 01 | [5 empty] | 0
|  |  | 003: Svislé konstrukce | [5 empty] | 0
1 | SP | 317168051 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | SP | 342272225 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm | m2 | 1.7556 | 0 | 1.7556 | 0 | 0
|  |  | 006: Úpravy povrchu | [5 empty] | 0
1 | SP | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 50.6 | 0 | 50.6 | 0 | 0
2 | SP | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 1.7556 | 0 | 1.7556 | 0 | 0
3 | SP | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 1.756 | 0 | 1.756 | 0 | 0
4 | SP | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 50.6 | 0 | 50.6 | 0 | 0
5 | SP | 631311115 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 0.0088 | 0 | 0.0088 | 0 | 0
6 | SP | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 0.5424 | 0 | 0.5424 | 0 | 0
|  |  | 009: Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0
1 | SP | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 61.11 | 0 | 61.11 | 0 | 0
2 | SP | 9537322R1 | Prodloužení ventilací troubami plastovými DN 250 mm | m | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | SP | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 12.93 | 0 | 12.93 | 0 | 0
4 | SP | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 61.11 | 0 | 61.11 | 0 | 0
5 | SP | 965046119 | Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru | m2 | 122.22 | 0 | 122.22 | 0 | 0
6 | SP | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 61.11 | 0 | 61.11 | 0 | 0
7 | SP | 971033251 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
8 | SP | 972055341 | Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 0,25 m2 tl přes 120 mm | kus | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
9 | SP | 973032863 | Vysekání kapes pro zavázání příček nebo zdí ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic tl do 150 mm | m | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
10 | SP | 974042557 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 300 mm | m | 17 | 0 | 17 | 0 | 0
11 | SP | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 51.83 | 0 | 51.83 | 0 | 0
12 | SP | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 51.83 | 0 | 51.83 | 0 | 0
|  |  | 021-1: Silnoproud -rozvodnice | [5 empty] | 0
1 | SP | 021121R1 | 1.02 – Rozvodnicová skříň 678x2073x157mm ozn. RP 1.2 sest. dle výkr. č. D.1.4.3-4 - dodávka + montáž | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | MP | 2100710R1 | Hlavní uzemňovací uzel - HOP - dodávka + montáž | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  | 021-2: Elektroinstalace - krabice, spínače, zásuvky | [5 empty] | 0
1 | SP | P1_00001 | krabice přístrojová např. KP 7/3 | kus | 39 | 0 | 39 | 0 | 0
2 | SP | P1_00002 | krabice rozbočná 8111 vč. věnečku a víčka IP54 | kus | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
3 | SP | P1_00003 | krabice univerz. např. KU 68- 1903 vč. věnečku a víčka | kus | 26 | 0 | 26 | 0 | 0
4 | SP | P1_00004 | krabice rozbočná např. KO 97/5 KA - vč. věnečku a víčka | kus | 8 | 0 | 8 | 0 | 0
5 | SP | P1_00009 | 1-PÓL. SPÍNAČ,10A,250V,TYP 3558-A01340+RÁMEČEK 3901A-B10B+KRYT 3558A-651B (BÍLÁ) | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
6 | SP | P1_00010 | 3-PÓL. SPÍNAČ,16A,400V,TYP 1011-0-0816 CZ,3558A-A00933B+RÁMEČEK 3901A-B10B, IP20, (BÍLÁ) | kus | 12 | 0 | 12 | 0 | 0
7 | SP | P1_00011 | 3-PÓL. SPÍNAČ STISKACÍ SE SIG. DOUTNAVKOU,25A,400V, TYP 3536N-C03252 11 | kus | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
8 | SP | P1_00017 | DOMOV. ZÁS. 1-NÁS.,TANGO 16A, 250V,TYP 5519A-A02357 B+RÁM. 3901A-B10B, IP20, (BÍLÁ) | kus | 24 | 0 | 24 | 0 | 0
9 | SP | P1_00018 | DOMOV. ZÁS. 1-NÁS.S OCHR. PŘED PŘEPĚTÍM,TANGO 16A, 250V,TYP 5519A-A06357 B +RÁM. 3901A-B10B, IP20, ( | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
10 | SP | P1_00019 | ZÁSUVKA NÁSTĚNNÁ,5-PÓL. TYP 416RS6, 16A/400V, IP44 | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
11 | SP | P1_00030 | osazení krabice ve zdi | kus | 77 | 0 | 77 | 0 | 0
12 | SP | P1_00032 | montáž vypínačů a přepínačů | kus | 17 | 0 | 17 | 0 | 0
13 | SP | P1_00033 | montáž zásuvek | kus | 27 | 0 | 27 | 0 | 0
|  |  | 021-3: Elektroinstalace - trubky, kabely, vodiče | [5 empty] | 0
1 | MP | 2101001R1 | Ukončení kabelů | kus | 80 | 0 | 80 | 0 | 0
2 | MP | 210220300 | Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem | kus | 12 | 0 | 12 | 0 | 0
3 | MP | 210801311 | Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 uloženého volně (např. CY, CHAH-V) | m | 125 | 0 | 125 | 0 | 0
4 | MP | 210812011 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště | m | 22 | 0 | 22 | 0 | 0
5 | MP | 210812061 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště | m | 87 | 0 | 87 | 0 | 0
6 | MP | 210812063 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště | m | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
7 | MP | 210813001 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 2x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně | m | 7 | 0 | 7 | 0 | 0
8 | MP | 210813011 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně | m | 632 | 0 | 632 | 0 | 0
9 | MP | 210813023 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x95 až 120 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně | m | 25 | 0 | 25 | 0 | 0
10 | MP | 210813061 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně | m | 332 | 0 | 332 | 0 | 0
11 | MP | 210813063 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně | m | 19 | 0 | 19 | 0 | 0
12 | H | 34111005 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2 | m | 7 | 0 | 7 | 0 | 0
13 | H | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 116 | 0 | 116 | 0 | 0
14 | H | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 516 | 0 | 516 | 0 | 0
15 | H | 34111094 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 | m | 332 | 0 | 332 | 0 | 0
16 | H | 34111098 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2 | m | 19 | 0 | 19 | 0 | 0
17 | H | 34111140 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x95+50mm2 | m | 25 | 0 | 25 | 0 | 0
18 | H | 34113258 | kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RR-F) 3x2,5mm2 | m | 22 | 0 | 22 | 0 | 0
19 | H | 34113278 | kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RR-F) 5x2,5mm2 | m | 87 | 0 | 87 | 0 | 0
20 | H | 34113279 | kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RR-F) 5x4mm2 | m | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
21 | H | 34140825 | vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm2 | m | 55 | 0 | 55 | 0 | 0
22 | H | 34140826 | vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2 | m | 70 | 0 | 70 | 0 | 0
23 | H | 34571072 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320 | m | 44 | 0 | 44 | 0 | 0
24 | H | 34571073 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 | m | 11 | 0 | 11 | 0 | 0
25 | H | 34571074 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 | m | 51 | 0 | 51 | 0 | 0
26 | H | 34571364 | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 75/90mm | m | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
27 | H | 35431012 | svorka uzemnění FeZn spojovací s příložkou | kus | 12 | 0 | 12 | 0 | 0
28 | MP | 741110001 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně | m | 10 | 0 | 10 | 0 | 0
29 | MP | 741110013 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená volně | m | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
30 | MP | 741110041 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně | m | 44 | 0 | 44 | 0 | 0
31 | MP | 741110042 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně | m | 62 | 0 | 62 | 0 | 0
32 | SP | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg | kg | 60 | 0 | 60 | 0 | 0
33 | SP | 767995112 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg | kg | 100 | 0 | 100 | 0 | 0
|  |  | 021-4: Elektroinstalace - zednické, zemní a pomocné práce | [5 empty] | 0
1 | H | 23170002 | pěna montážní PUR dvousložková | litr | 6 | 0 | 6 | 0 | 0
2 | MP | 460941222 | Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm | m | 239 | 0 | 239 | 0 | 0
3 | MP | 468081312 | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm | kus | 41 | 0 | 41 | 0 | 0
4 | MP | 468081314 | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 45 do 60 cm | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
5 | MP | 468082212 | Vybourání otvorů pro elektroinstalace stropech a klenbách železobetonových pl do 0,09 m2 tl přes 10 do 20 cm | kus | 44 | 0 | 44 | 0 | 0
6 | MP | 468094111 | Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky do 6 cm | kus | 67 | 0 | 67 | 0 | 0
7 | MP | 468094112 | Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky přes 6 do 9 cm | kus | 10 | 0 | 10 | 0 | 0
8 | MP | 468101311 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hl do 5 cm a š do 5 cm | m | 36 | 0 | 36 | 0 | 0
9 | MP | 468101421 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm | m | 203 | 0 | 203 | 0 | 0
10 | MP | 468101431 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 5 do 7 cm a š do 7 cm | m | 18 | 0 | 18 | 0 | 0
11 | MP | 469971111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží | t | 10.4 | 0 | 10.4 | 0 | 0
12 | MP | 469972111 | Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km | t | 10.4 | 0 | 10.4 | 0 | 0
13 | MP | 469972121 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km | t | 145.6 | 0 | 145.6 | 0 | 0
|  |  | 10,4*14 |  | 145.6
14 | MP | 469973122 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02 | t | 10.4 | 0 | 10.4 | 0 | 0
|  |  | 021-5: Elektroinstalace - ostatní | [5 empty] | 0
1 | SP | 021-61 | VÝCHOZÍ REVIZE SILNOPROUDU | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | SP | 210000X01 | Vypínání zařízení | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | SP | 210000X02 | Fázování zařízení | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 022: Slaboproud | [5 empty] | 0
1 | SP | 022100A01 | Datový kabel + chránička - dodávka + montáž vč. zednických přípomocí - (vysekání a oprava rýhy ve zdivu) | m | 13 | 0 | 13 | 0 | 0
|  |  | 099: Přesun hmot HSV | [5 empty] | 0
1 | SP | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km | t | 17.3426 | 0 | 17.3426 | 0 | 0
2 | SP | 997002519 | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot | t | 181.972 | 0 | 181.972 | 0 | 0
3 | SP | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 17.3426 | 0 | 17.3426 | 0 | 0
4 | SP | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 17.3426 | 0 | 17.3426 | 0 | 0
5 | SP | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 12.998 | 0 | 12.998 | 0 | 0
6 | SP | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 2.2288 | 0 | 2.2288 | 0 | 0
|  |  | 721: Kanalizace splašková | [5 empty] | 0
1 | H | 28615637 | redukce kanalizační nesouosá PP dlouhá DN 110/75 pro vysoké teploty | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | H | 423902R1 | objímka potrubí | kus | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
3 | SP | 721171803 | Demontáž potrubí z PVC D do 75 | m | 50 | 0 | 50 | 0 | 0
4 | SP | 721171906 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125 | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
5 | SP | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 30 | 0 | 30 | 0 | 0
6 | SP | 721174044 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 | m | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
7 | SP | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 | m | 12 | 0 | 12 | 0 | 0
8 | SP | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
9 | SP | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
10 | SP | 721211421 | Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
11 | SP | 721274121 | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN od 32 do 50 | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
12 | SP | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 | m | 62 | 0 | 62 | 0 | 0
13 | SP | 721900R01 | Stavební přípomoce (průrazy, rýhy, opravy a likvidace suti) | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
14 | SP | 722181116 | Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 50 a DN 65 mm | m | 30 | 0 | 30 | 0 | 0
15 | SP | 998721201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | % | 1.68 | 0 | 1.68 | 0 | 0
|  |  | 722: Vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
1 | H | 42390221 | objímka potrubí bez gumy (VdS-FM) 1/2" rozpětí 20-24mm | kus | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
2 | SP | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25 | m | 120 | 0 | 120 | 0 | 0
3 | SP | 722174021 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 16x2,7 mm | m | 25 | 0 | 25 | 0 | 0
4 | SP | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm | m | 50 | 0 | 50 | 0 | 0
5 | SP | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm | m | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
6 | SP | 722174024 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm | m | 10 | 0 | 10 | 0 | 0
7 | SP | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm | m | 15 | 0 | 15 | 0 | 0
8 | SP | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 30 | 0 | 30 | 0 | 0
9 | SP | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 | kus | 35 | 0 | 35 | 0 | 0
10 | SP | 722231072 | Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
11 | SP | 722232011 | Kohout kulový podomítkový G 1/2" PN 16 do 120°C vnitřní závit | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
12 | SP | 722232045 | Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
13 | SP | 722250R01 | Cirkulační čerpadlo Grunfos - Comfort 15 - dodávka + montáž | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
14 | SP | 722250R02 | Změkčovač vody dodávka viz. technologie | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
15 | SP | 722262R01 | Napojení na stávající rozvod PPR32 | kpl | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
16 | SP | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 | m | 105 | 0 | 105 | 0 | 0
17 | SP | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 | m | 105 | 0 | 105 | 0 | 0
18 | SP | 722900R01 | Stavební přípomoce (průrazy, rýhy, opravy a likvidace suti) | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
19 | SP | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 14 | 0 | 14 | 0 | 0
20 | SP | 7258131R1 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 3/8 | soubor | 35 | 0 | 35 | 0 | 0
21 | SP | 998722201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | % | 1.02 | 0 | 1.02 | 0 | 0
|  |  | 725: Zařizovací předměty | [5 empty] | 0
1 | SP | 725100R01 | Zařizovací předměty jsou součástí technologie | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | SP | 725813112 | Ventil rohový pračkový G 3/4" | kus | 7 | 0 | 7 | 0 | 0
|  |  | 727: Protipožární ochrana | [5 empty] | 0
1 | SP | 727111R01 | Protipožární utěsnění prostupů stavebními konstrukcemi - dodávka + montáž | kus | 10 | 0 | 10 | 0 | 0
|  |  | 751: Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
1 | MP | 751111812 | Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D přes 200 do 400 mm | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  | 766: Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
1 | SP | 766441821 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm | kus | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
|  |  | 771: Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
1 | H | 597610R1 | dlažba keramická šedá 60x60 cm protiskluzová R11 - (RAKO Compila cement DAF62865, 598x598x9mm) | m2 | 61.11 | 10 | 67.221 | 0 | 0
2 | H | 597612R1 | sokl s požlábkem-dlažba keramická, protiskluzný R11 300x110mm - (RAKO Compila cement DSPJT865) | kus | 98.901 | 10 | 108.7911 | 0 | 0
3 | SP | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 61.11 | 0 | 61.11 | 0 | 0
4 | SP | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 61.11 | 0 | 61.11 | 0 | 0
5 | SP | 771151011 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm | m2 | 61.11 | 0 | 61.11 | 0 | 0
6 | SP | 771473113 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených rovných v přes 90 do 120 mm | m | 29.7 | 0 | 29.7 | 0 | 0
7 | SP | 771573112 | Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem do 9 ks/m2 | m2 | 61.11 | 0 | 61.11 | 0 | 0
8 | SP | 7715771R01 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených standardním lepidlem za spárování vodotěsným tmelem | m2 | 64.11 | 0 | 64.11 | 0 | 0
9 | SP | 771591207 | Montáž izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 61.11 | 0 | 61.11 | 0 | 0
10 | SP | 771591241 | Izolace těsnícími pásy vnitřní kout | kus | 6 | 0 | 6 | 0 | 0
11 | SP | 771591242 | Izolace těsnícími pásy vnější roh | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
12 | SP | 771591264 | Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 29.7 | 0 | 29.7 | 0 | 0
13 | SP | 998771201 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | % | 5.47 | 0 | 5.47 | 0 | 0
|  |  | 781: Obklady keramické | [5 empty] | 0
1 | H | 597610R10 | obklad keramický 20x20cm | m2 | 55.034 | 10 | 60.5374 | 0 | 0
2 | SP | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 48.5 | 0 | 48.5 | 0 | 0
3 | SP | 781473114 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem | m2 | 48.5 | 0 | 48.5 | 0 | 0
4 | SP | 7814771R1 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování vodotěsnou spár. hmotou | m2 | 48.5 | 0 | 48.5 | 0 | 0
5 | SP | 781495141 | Průnik obkladem kruhový do DN 30 | kus | 14 | 0 | 14 | 0 | 0
6 | SP | 781495142 | Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90 | kus | 15 | 0 | 15 | 0 | 0
7 | SP | 781495211 | Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky | m2 | 48.5 | 0 | 48.5 | 0 | 0
8 | SP | 781571121 | Montáž obkladů ostění šířky přes 200 do 400 mm lepenými standartním lepidlem | m | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 0
9 | SP | 781673113 | Montáž obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem | m | 7.38 | 0 | 7.38 | 0 | 0
10 | SP | 998781201 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m | % | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0
|  |  | 784: Malby | [5 empty] | 0
1 | SP | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 61.11 | 0 | 61.11 | 0 | 0
2 | SP | 784171121 | Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m | m2 | 18.035 | 0 | 18.035 | 0 | 0
3 | SP | 784211111 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0
|  |  | V03: Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
1 | ON | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | V06: Územní vlivy | [5 empty] | 0
1 | ON | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | V09: Ostatní náklady | [5 empty] | 0
1 | ON | 090001000 | Ostatní náklady (uvede uchazeč v samostatné příloze) | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0

## Technologie
* | veškeré požadavky na materiál a provedení jsou považovány jako minimální
* | v případě uvedení typu či modelu není závazné, je jen jako příklad provedení
nerez materiál: DIN 1.4301, AISI 304, brus K240 použité plechy: tloušťka 1 mm pracovní desky: síla 40 mm, vyztužené a podlepené deskou police stolu vyztuženy uzavřenými profily, plošné zatížení do 80 kg kostra stolů : jakl 40/40/1,2 mm , stojny opatřeny plastovými šroubovacími nohami pro vyrovnání a uzemňovacími šrouby zásuvky opatřeny zátěžovými plnovýsuvy s aretací v krajních polohách nosnost zásuvky min. 45 kg, nosnost polic min 80 kg límce desek min výška 40 mm
poř. | druh / typ zařízení | označení | rozměry v mm |  | bez DPH | sleva akční |  | celkem | celkem | kč / ks | kč / ks
číslo | popis zařízení | stroje/model | š * hl * v | KS | kč/ks | % | kč/ks | kč | bez DPH | bez DPH | včetně DPH
d1 | doprava |  |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
p1 | práce - montáž/servis |  |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mm | materiál montáž |  |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A | PŘÍPRAVNY
1 | nerez umyvadlo s kolenovou baterií |  | 400*290 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1a | dávkovač mýdla |  |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1c | osoušeč rukou |  |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | stůl, police, zásuvkový blok vlevo, dřez vpravo, otvor baterie, límec Z+P+L, baterie vedle zásuvek výsuvný koš na odpadky, st.baterie |  | 1750*700*950 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | nerez dvoupolice konzolová |  | 1750*300 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | mlečka masa, složení dvojité, řezné desky d=82 mm, příkon 1,1 kw, napětí 400 v | praktický výkon min. 120 kg/hod | 240*470*400 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | masodeska - dřevo |  | 600*400*50 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | krájecí deska - plast zelený HACCAP krájecí deska - plast červený HACCAP |  | 600*400*20 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | váha na porce, cejchovatelná, citlivost 2g, 2 rozsahy | do 5 kg |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | lednice, nerez opláštění, ventilovaná, profi, zámek +2°C až +10°C, automatické odtávání, interiér ABS, dveře lze menit otvírání, klimatická třída 4 | 130 L | 600*585*855 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | stůl, police, zásuvkový blok vpravo, dřez vlevo, otvor baterie, límec Z+P+L, st. baterie |  | 1350*700*950 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | nerez dvoupolice konzolová |  | 1350*300*300 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | krouhač zeleniny kombi + základní set 5 kotoučů ( např. RC- CL 30) |  |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | krájecí deska - plast bílý HACCAP |  | 600*400*20 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | lednice, nerez opláštění, ventilovaná, profi, zámek +2°C až +10°C, automatické odtávání, interiér ABS, dveře lze menit otvírání, klimatická třída 4 | 130 L | 600*585*855 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | robot hnětací na kolečkách pod stůl, min 3 rychlosti | kotlík stroje min 18,5 L |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | váha na porce, cejchovatelná, citlivost 2g, 2 rozsahy | do 5 kg |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | MYTÍ NÁDOBÍ
20 | myčka černého nádobí s příslušenstvím výška nádobí min 650 mm, koš 550x610 mm 3 časy mytí + trvalý 12 minut teoretický výkon 30 košů/hod nastavitelný tlak oplachové vody, automatický cyklus čištění oplachové čerpadlo materiál AISI 304, elektronický ovládací panel rotační mycí i oplachová ramena | 400v/7,5 kw | 720*780*1730 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | mycí stůl, dřez 400*400 L, nad myčku, límec L+Z+P |  | 1270*700*900 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | myčka podstolová na bílé nádobí dvouplášťová dávkovače oplachu i mycího prostředku 3 časy mytí, filtry nečistot užitná výška nádobí až 360 mm vrchní i dolní mycí ramena z nerez oceli AISI 304 digi ovládací panel systém autodetekce poruch 400v/5,6 kw, krytí IPX4 |  | 600*600*830 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | sprcha profi s raménkem, baterie stojánková, 2 vody |  |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | změkčovač vody pro obě myčky - kapacita min 1600 L na jednu regeneraci, elektronické ovládání,objemový | automatický, objemový |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | drtič odpadu | profi 1Hp | profi | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | odsavač , výústek, filtry, světla LED, okap s výpustí lamelové filtry, | inox | 2200*900*400 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 2dřez - dřezy 400*400 lisované vany, límec Z+P+L600 |  | 900*700*900 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | sprcha profi s raménkem, baterie stojánková, 2 vody |  |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | police šikmá okapová - roštová |  | 900*400 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | VARNA STUDENTI
30 | nerez stůl, dřez 300*400 L. , zásuvkový blok pravý, police, límec Z + P + L baterie stojánková |  | 1700*620*900 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | nerez stůl, dřez 300*400 P, zásuvkový blok levý, police, límec Z + P + L baterie stojánková |  | 1700*620*900 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | police stojanová, úprava pro instalaci 2zásuvky pod horní deskou na straně u sporáku, 2 zásuvka |  | 1700*300*300 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | odsavač , výústek, filtry, světla LED, okap s výpustí lamelové filtry, |  | 1400*1400*400 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | sporák s troubou 4 plotny regulace 7 stupňů, 3 x 2 kw+1 x 1,5 kw trouba celonerez statická 450*420*300 mm, 6kw příkon regulace trouby 50°C až 350°C |  | 600*650*900 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | krájecí deska - plast |  | 400*600 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | sestava nádobí 2 x pánev AL s nepřilnavým povrchem 20 cm + 28 cm 3 x kastrol nerez s poklicí, 2 x 24cm + 1 x 28 cm 3 x hrnec vysoký nerez s poklicí, 2 x 24 cm + 1 x 28 cm | profi nádobí |  | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | váha na porce, cejchovatelná, citlivost 2g, 2 rozsahy | do 5 kg |  | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | lednice, nerez opláštění, ventilovaná, profi, zámek +2°C až +10°C, automatické odtávání, interiér ABS, dveře lze menit otvírání, klimatická třída 4 | hrubý objem cca 374 L | 600*585*1855 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | sestava konvektomat 3GN 1/1 - minimální vlastnosti zásuny na šířku- 530 mm min 6 režimů vaření min 9 varných kroků, až 1000 programů podstavec se zásuny GN změkčovač komunikující se strojem, digi ovládací dotykový displej min 9,5" trojité sklo dveří, panty dveří vlevo, sonda, min 2 měřící body min 4 rychlosti ventilátorů integrovaný zásobník na tekuté mycí prostředky otvíratelné vnitřní sklo pro snadné čištění teplota předehřátí min 240°C pečení v páře až 130°C možnost obrácení dveří i po instalaci autodiagnostický systém pro detekci problémů a poruch automatické nastavení teploty a doby předehřátí přesná regulace vlhkosti v komoře rychlé odvětrávání komory funkce delta osvětlení kory LED automatické mytí stroje i za zadním krytem ventilítoru integrované wifi, kondenzační odsavač |  |  | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | sestava GN nádob - konvektomat nerez rošt 3 ks smalt GN 1/1-20 6 ks smalt GN 1/1-40 6 ks nerez GN 1/1-65 6 ks nerez děrovaná GN 1/1-65 6 ks nerez děrovaná GN 1/1-150 4 ks teflon s oky na vejce GN 1/1 2 ks teflon rýhovaná GN 1/1 2ks gastrovíko GK 1/1 5 ks |  | 40 ks | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | odsavač , výústek, filtry, světla LED, okap s výpustí lamelové filtry, |  | 2000*900*400 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | nerez stůl nad lednici, límec P+L+Z |  | 700*730*900 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | mraznice, nerez opláštění, ventilovaná, profi, zámek -10°C až -24°C, automatické odtávání, interiér ABS, dveře lze menit otvírání, klimatická třída 4 | hrubý objem cca130 L | 600*585*855 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | multifunkční pánev s míchadlemů - minimální vlastnosti min. využitelný objem 70 litrů 2 teplotní sondy, jedna umístěná pod dnem, druhá na boku v pánvi pro přímý kontakt s produktem v závislosti na teplotě použití jako varný kotel nebo smažící pánev v obou režimech stroj využívá integrované míchadlo pro rovnoměrné promíchání obsahu materiál pánve nerezová ocel AISI304, dno pánve tloušťky 12 mm vnější plášť je z nerezové oceli AISI301 tloušťky 1,5-2 mm nosné konstrukce z min. 3 mm nerezové oceli plynulé sklápění pánve elektricky ovládané s blokací při zavřeném víku vyvážené víko integrované ramínko pro plnění pánve vodou s kontrolou polohy automatický režim plnění vodou s nastavením požadovaného množství v litrech vestavěné a vyjímatelné tříramenné míchadlo s teflonovými stěrkami včetně boční stěrky systém ohřevu bočních stěn pro dosažení rychlého a perfektního provaření pokrmu v celém sloupci náplně nezávislý chod míchadla na ohřevu pánve možnost regulace otáček a směru míchadla zvuková signalizace při špatně zvoleném postupu obsluhy auto-diagnostika závad výstup pro snímání hodnot HACCP USB konektor pro stažení provozních dat příprava na připojení externího zařízení pro snížení odběru el. energie intuitivní dotykový ovládací panel umožňující nastavení a kontrolu provozních funkcí výběr z 8 varných módů s nastavením teploty, času a způsobu míchání regulace teploty od 20 do 220 °C manuální varný režim vytvoření a uložení varných programů individuální nastavení parametrů pro každý krok varného cyklu nastavení odloženého startu varného cyklu | 400V / 13 kw | 1100*720*1000 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| doplnění specifikace multifunkční pánve možnost vaření a míchání s pánví vyklopenou o 15 ° elektronické plnění pánve vodou s nastavením požadovaných litrů nastavení rychlosti a směru míchání ruční sprcha děrovaná výpustní vložka víceúčelový varný koš fritovací koše zásuvka na 230 v |  |  | 1
46 | el.kotel, 80 L, minimální vlastnosti duplikátorový - nepřímý ohřev vyspádované dno, výpustný kohout 6/4" dopouštění kotle i duplikátoru elektrickými ventily nádoba kotle z materiálu AISI304, dno nádoby z materiálu AISI 316L vrchní deska síla materiálu 1,5 mm trojnásobný bezpečnostní systém s tlakovým spínačem tlaku mezipláště automatické hlídání vody v meziplášti s automat. dopuštěním | 400v/9kw | 800*730*900 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | podlahová vpust s roštem |  | 1450*600 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | PRACOVIŠTĚ MISTRA
50 | KAMEROVÝ SYSTÉM |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Televizor se systémem android, možnost zavěšení |  | úhlopříčka min. 1390 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabel eternet |  | m | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Switch |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kamera zumovací |  |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Datový kabel včetně lanka( eternet) chránící porubí kabelu |  |  | 20m | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| pro snímání pracoviště mistra s přenosem na obrazovku pro žáky a záznamem |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | sestava nádobí 2 x pánev AL s nepřilnavým povrchem 20 cm + 28 cm 3 x kastrol nerez s poklicí, 2 x 24cm + 1 x 28 cm 3 x hrnec vysoký nerez s poklicí, 2 x 24 cm + 1 x 28 cm | základní |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | stůl, police, zásuvkový blok vpravo, límec L+P+Z |  | 1350*700*900 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | nerez stůl, police 2 x koš na odpad výsuvný, límec L+P+Z |  | 1600*700*900 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | sestava konvektomat 5GN 1/1 - minimální vlastnosti zásuny na ,,uzko,, - 325 mm min 6 režimů vaření min 9 varných kroků, až 1000 programů podstavec se zásuny GN změkčovač komunikující se strojem, digi ovládací dotykový displej min 9,5" trojité sklo dveří, panty dveří vlevo, sonda - min 2 měř. body min 4 rychlosti ventilátorů integrovaný zásobník na tekuté mycí prostředky otvíratelné vnitřní sklo pro snadné čištění teplota předehřátí min 240°C pečení v páře až 130°C možnost obrácení dveří i po instalaci autodiagnostický systém pro detekci problémů a poruch automatické nastavení teploty a doby předehřátí přesná regulace vlhkosti v komoře rychlé odvětrávání komory funkce delta osvětlení kory LED automatické mytí stroje i za zadním krytem ventilítoru integrované wifi, kondenzační odsavač | funkční set |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | sestava GN nádob - konvektomat nerez rošt 3 ks smalt GN 1/1-20 6 ks smalt GN 1/1-40 6 ks nerez GN 1/1-65 6 ks nerez děrovaná GN 1/1-65 6 ks nerez děrovaná GN 1/1-150 4 ks teflon s oky na vejce GN 1/1 2 ks teflon rýhovaná GN 1/1 2ks gastrovíko GK 1/1 5 ks |  | 40 ks | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | EXPEDICE
60 | stůl,, police, zásuvkový blok |  | 1600*700*900 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | nástěnná skříňka, dvířka posuvná, mezipolice |  | 1600*400*600 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | výdejní ohřevný vozík, 3 x GN 1/1, dělené vany, samostatná regulace van 30°C až 85°C dolní police, opláštěný s výdejní prosklenou rampou |  | 1200*600*900 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | VZT - dle nákresu |  |  |  | 0
70 | ventilátor profi s dostatečným výkonem |  | 250 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| rozvody od odsavačů k ventilátorům |  |  | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| regulace výkonu ventilátorů plynulá |  |  | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| úprava prostupů přes zeď |  |  | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| vyústění na zdi |  |  | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G | RŮZNÉ
80 | Servírovací vozík z nerez oceli, tři police |  | V850 Š800 H500 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Mikrovlnná trouba |  | 26L/1100 W | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Nářezák | 185W/ 250 mm |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Box na syrová vejce plastové 30ks. dle HACCP, |  |  | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Mašlovačka silikonová (profi) |  | profi | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Kráječ na vejce (plátky) celokovový nerez |  |  | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Cukřenka na moučkový cukr, nerez |  | 2dcl | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Naběračka na špagetry – nerez |  |  | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Box na příbory 4dílný, plastový, šedý |  | 4dílný GN1/1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Vařečka oválná - měkké dřevo |  | 300 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Vařečka kulatá - měkké dřevo |  | 200 - 300 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Šťouchadlo na brambory, nerez profi |  | 350 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Nerezová odpěňovačka profi monoblok |  | 120 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Nerezová metla PROFI, 8 zesílených drátů |  | 200 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Nerezová metla PROFI, 8 zesílených drátů |  | 300 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Lžíce servírovací k chafingu – nerez |  |  | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Vidlička dvouhrotá kuchařská |  |  | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Nerezová naběračka PROFI monoblok |  | 3dcl | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Naběračka monoblok |  | 1,5dcl | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Podběrák na knedlíky, celokovový |  | 155 x 90 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Otvírák na konzervy, nerez ruční, profi |  |  | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Gastronádoba STANDARD z polypropylenu GN včetně pokliček |  | 1,5l | 16ks | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Magnetická nerezová lišta s háčky na nože |  | 340 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Cedník (špičák) nerez |  | 130 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Cedník špičák (špičák) nerez |  | 260 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Cedník konický pomfritové tkanivo nerez |  | 180 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Lívanečník (pánev) nepřilnavý povrch, vhodné na všechny varné typy |  | 270 7sekcí | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Pánev s nepřilnavým povrchem na všechny typy varných ploch nízký okraj např. na palačinky |  | průměr min. 200 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Cedník pasírovací celonerez |  | 180 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Nerezové struhadlo klasické konstrukce v masivním provedení se čtyřmi strouhacími plochami. |  | 240*100*80 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Nerezová struhadlo s hrubostmi: hoblík, rašple, hrubé, střední a jemné. Pracovní plocha je 130x60 mm a rozměry celého struhadla 320x65 mm. |  |  | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Masová palička celokovová |  | d 260 70*60 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Děrovaná lžíce celonerez |  |  | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Válečky na těsto celodřevěné (bukové dřevo) |  | 230 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Válečky na těsto celokovové |  | 230 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Kovové misky nerez |  | 160 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Kovové misky nerez |  | 200 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Kovové misky nerez |  | 250 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Plastové krájecí desky bílé s protiskluz nožičky |  | min. 350* 250* 20 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Plastové krájecí desky, sada, HACCP čtyři barvy (červená, modrá, žlutá, zelená) vše GN 1/1 530 x 320 x 13 |  | sada | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Nerezový stojan na krájecí desky, uložení min. 6ks |  |  | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Plastová plata (polypropylen) |  | 450*350 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Odměrky polypropyen |  | 1l | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | Kráječ vařených brambor a zeleniny, kulatý, nerez |  |  | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Stěrky plastové |  |  | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Obracečky kovové nerez,plastová rukověť |  |  | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Vidlička dvouhrotá, kuchařská rovná |  | 150 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | Tryctýř nerezový |  | 250 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Kleště celokovové servírovací |  |  | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | Trychtýř nerezový |  | 250 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Masivní nerezové mačkadlo brambor s komorou 80x80mm a celkové délce 300 mm. Jako rukojeť je použitý masivní nerez drát o průměru 7 mm. |  | komora 80*80 d300 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | Lis na česnek celokovový |  | 35*35*19 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | Škrabka na zeleninu, celokovová |  | 16 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | Plastová miska, gastro |  | 200 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | Plastová miska, gastro |  | 1,5l | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | Plastová nádoba na sypké potraviny, měkčený plast, hranatá |  | 2l | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | Plastová nádoba na sypké potraviny, měkčený plast, hranatá |  | 2,60l+ | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | Talíř masový (dekor vlny) |  | 210+ | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Talíř polévkový (dekor vlny) |  | 180+ | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Talíř dezertní (dekor vlny) |  | 180+ | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Polévková lžíce jídelní shodný dekor se (mas. nožem, kávovou lžíčkou) |  |  | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | Masový nůž jídelní |  |  | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Masová vidlička jídelní |  |  | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | Kávová lžíčka |  |  | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Mlýnek na sůl, elektrický, černé dřevo, dekor shodný s mlýnkem na pepř |  | v min.150mm | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | Mlýnek na celý pepř, elektrický, černé dřevo, dekor shodný s mlýnekm na sůl |  | v min.150mm | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | Termos dvoplášťový celonerezový, včetně víka bez vypouštěcího kohoutu |  | objem 30l | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | Nůžky na drůbež |  |  | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Sada kuchyňských profi nožů 5 kusů |  | pět velikostí | 8
152 | projekt elektro
153 | nový rozvaděč s napojením na stávající přívod
154 | rozvody ke strojům vč. odpovídajícího jištění
155 | revize
156 | všeobecné podmínky platné pro GASTRO a další vybavení
157 | dodání - jen autorizovanou firmou od výrobce/dovozce
158 | montáž - jen autorizovanou firmou od výrobce/dovozce
159 | servis - jen autorizovanou firmou od výrobce/dovozce
160 | zařízení - nutno předložit technické listy k odsouhlasení investorem
U položek s pořadovým číslem
| 9,12,14,15,20,39,44,45,46,53,57 budou požadovány tecnické listy, produktové listy. | [7 empty] | 0
S veškerým vabavením a technickým zařízením dodavatel náležitě proškolí a seznámí určené pracovníky školy, provede záznam školení.