Sprchové křeslo **CARENDO** :

* Zádový polštář pro pohodlí klienta.
* Vysoká opěra zad přecházející v opěru hlavy se zahloubením ve spodní části pro lepší komfort klienta.
* Funkce otvírání/nadzvednutí sedáku umožňující nadzvednutí hýždí a dovolující svlékání/oblékání, zlepšení přístupu při hygieně intimních partií zezadu, výměnu inkontinentních kalhotek atd.
* Výšková nastavitelnost dovolující správnou pracovní výšku pro dobrou ergonomii.
* Sklopná pozice umožňující polohování klienta ze sedu do lehu a zpět při sprchování. Zlepšení přístupu při hygieně intimních partií zpředu
* Dálkový ovladač všech funkcí se snadno srozumitelnými symboly.
* Zvukový signál nízkého nabití baterie.
* 2 sady 24V baterií s NiMH-technikou (nickel-metal hydride), nabíjitelné v každé úrovni.
* Nouzové spouštění.
* Nouzové zastavení.
* Bezpečnostní pás.
* Zvedací kapacita: min. 140 kg.
* Možnost založení podložní mísy
* Hygienický design

# Klíčové body

* Funkce otvírání sedáku je unikátní, protože nadzvedává zadní část klientova těla dovolující snadný a diskrétní přistup k intimním hygienickým úkonům.
* Dálkový ovladač poskytuje pečovateli úplnou kontrolu nad všemi baterií

poháněnými funkcemi zvedání a spouštění, polohování a rozevírání sedáku.

* Vysoká zádová opěra a masivní pod loketní opěrky poskytují klientovi optimální oporu a bezpečnost.
* Sklopená poloha poskytuje pečovateli úplný přístup k většině částí těla klienta, pro kterého je i velmi pohodlná.

**Pozn.** Prokázaní požadovaných vlastností/specifikací zadavatel požaduje doložit oficiálními dokumenty (technický list výrobce, návod k obsluze CZ) anebo zapůjčením nabízeného výrobku

