Technická specifikace

Zastřešení kaleným sklem bez středního opěrného sloupu

Sklo střechy VSG 10mm

AL konstrukce z lakovaných profilů

Barva: RAL 8017 matt

Sklon střechy od  stěny Staré budovy

Boční strany zasklené s možností otevírání

Napojení konstrukce na stávající sloupky ze ztraceného bednění

Statický posudek