Specifikace

Výstavba venkovní environmentální učebny (dřevěná stavba s přívodem vody, EE a WIFI) vč. vybavení

Vnější rozměry: min. 8 m x 2,80 m

Nosná konstrukce: podlahy, stěny a strop: dřevěné trámy, antisepticky ošetřené, OSB desky

Izolace: ochrana proti větru a vlhkosti, podlaha a strop min. 200 mm, vnější stěny min. 150 mm, vnitřní příčky min. 100 mm,

Vnější obložení: fasáda z palubek a kovu, kovový profil střechy, kovový okapový systém

Vnitřní úpravy: voděodolná podlaha, interiérové dveře

Koupelna: keramická dlažba a obklady, WC, umyvadlo se skříňkou

Základy: betonové patky

Včetně dopravy a umístění

Včetně projektové dokumentace pro stavební povolení