## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 9501I | kSÚS Říčany - provozní soubory
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Provozní soubor |  |  |  |  | 0
2 | 721 | Mytí vozidel a úprava zasolené vody |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Mytí vozidel a úprava zasolené vody |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 724 | Opravárenský box |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Opravárenský box |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 725 | Kompresor a rozvod stlačeného vzduchu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Kompresor a rozvod stlačeného vzduchu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 728 | Náhradní zdroje NN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Náhradní zdroje NN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 9501I - kSÚS Říčany - provozní soubory
#POPO | Popis objektu: 721 - Mytí vozidel a úprava zasolené vody
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Mytí vozidel a úprava zasolené vody
#POPO | Popis objektu: 724 - Opravárenský box
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Opravárenský box
#POPO | Popis objektu: 725 - Kompresor a rozvod stlačeného vzduchu
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Kompresor a rozvod stlačeného vzduchu
#POPO | Popis objektu: 728 - Náhradní zdroje NN
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Náhradní zdroje NN
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Provozní soubor |  |  | HSV |  |  | 0
| PS.728.2 | Kapotovaný dieselagregát |  |  | HSV |  |  | 0
| 790 | Technologie |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 721 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 9501I | kSÚS Říčany - provozní soubory | [25 empty] | STA
O: | 721 | Mytí vozidel a úprava zasolené vody | [22 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | 1 | Mytí vozidel a úprava zasolené vody | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Provozní soubor |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 721.002.A | Diskový filtr 1" (do 55 mikronů), 3 m3/h, , dle popisu v projektové dokumentaci, DODÁVKA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
2 | 721.002.B | Diskový filtr, MONTÁŽ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
3 | 721.003.A | Chemická ČOV, kompletní, včetně potrubních rozvodů a armatur dle popisu v projektové dokumentaci,, DODÁVKA | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
4 | 721.003.B | Chemická ČOV, MONTÁŽ | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
5 | 721.004.A | Filtr s aktivním uhlím 150 l, 0,3-1 m3/h, dle popisu v projektové dokumentaci, DODÁVKA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
6 | 721.004.B | Filtr s aktivním uhlím, INSTALACE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
7 | 721.005.A | Sedimentační jímka, plastová 9m3, dle popisu v projektové dokumentaci, DODÁVKA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
8 | 721.005.B | Sedimentační jímka, MONTÁŽ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
9 | 721.006.A | AT stanice, Q = 4.5 m3/h, H=0,3-0,5 Mpa, se zvýšenou odolností proti NaCl, kompletní, včetně, potrubních rozvodů a armatur dle popisu v projektové dokumentaci, DODÁVKA | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
10 | 721.006.B | AT stanice, MONTÁŽ | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
11 | 721.007.A | Pojistný filtr 20 mikronů, dle popisu v projektové dokumentaci, DODÁVKA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
12 | 721.007.B | Pojistný filtr, MONTÁŽ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
13 | 721.009 | Plastová vana pod kanystry s chemikáliemi | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
14 | 721.010 | Hadice vysokotlaká 15 m včetně navíjecího zařízení, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
15 | 721.011.A | Registrační vodoměr, dle popisu v projektové dokumentaci, DODÁVKA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
16 | 721.011.B | Registrační vodomer, MONTÁŽ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
17 | 721.012 | Plastová popelnice 240 l | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
18 | 721.013 | Kulový kohout DN32 s vyp. Mosazný, D+M | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
19 | 721.015 | Doplňkový montážní a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
20 | 721.016 | Revize, revizní zpáva | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
21 | 721.017 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
22 | 721.018 | Provozní řád - návrh | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
23 | 721.019 | Projednání návrhu provozního řádu s dotčenými orgány státní správy a správci infrastruktury | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
24 | 721.021 | Předávací dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 724 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 9501I | kSÚS Říčany - provozní soubory | [25 empty] | STA
O: | 724 | Opravárenský box | [22 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | 1 | Opravárenský box | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 790 | Technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 724.001 | Odsávací navíjecí buben sventilátorem a, elektrickým návinem hadice vprovedení TRUCK / BUS | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | odsávací lopatkový ventilátor (max. výkon odsávání cca 2 100 m3/h, el. motor cca 1,5 HP - 1,1 kW), v bubnu integrovaný el. motor na 230 V, v návinu odsávací hadice, integrovaný STOP spínač návinu hadice, elektrická příprava pro spínač ovládání návinu (pohyb NAHORU/DOLU) hadice, přejezdu odolná odsávací hadice 125/15 (průměr 125 mm, délka 15 m, tepelná odolnost 200 °C), integrovaná konzole pro uchycení bubnu ke stěně nebo stropu atd. | [25 empty] | POP | odsávací lopatkový ventilátor (max. výkon odsávání cca 2 100 m3/h, el. motor cca 1,5 HP - 1,1 kW), v bubnu integrovaný el. motor na 230 V, v návinu odsávací hadice, integrovaný STOP spínač návinu hadice, elektrická příprava pro spínač ovládání návinu (pohyb NAHORU/DOLU) hadice, přejezdu odolná odsávací hadice 125/15 (průměr 125 mm, délka 15 m, tepelná odolnost 200 °C), integrovaná konzole pro uchycení bubnu ke stěně nebo stropu atd.
|  | kompletní dodávka + montáž | [25 empty] | POP
2 | 724.002 | Kombinovaný spínač pro ovládání | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | kombinovaný spínač pro ovládání návinu hadice s tlačítky NAHORU/DOLU a spínač START/STOP ventilátoru odsávání (spínací tlačítka a el. pojistka jištění motoru návinu, 1,5 m kabel k napojení el. motoru návinu odsávací hadice v navíjecím bubnu, tepelná pojistka jištění motoru ventilátoru, vše v jedné nástěnné el. krabici), | [25 empty] | POP | kombinovaný spínač pro ovládání návinu hadice s tlačítky NAHORU/DOLU a spínač START/STOP ventilátoru odsávání (spínací tlačítka a el. pojistka jištění motoru návinu, 1,5 m kabel k napojení el. motoru návinu odsávací hadice v navíjecím bubnu, tepelná pojistka jištění motoru ventilátoru, vše v jedné nástěnné el. krabici),
|  | kompletní dodávka + montáž | [25 empty] | POP
3 | 724.003 | Odsávací pryžová koncovka univerzální TRUCK / BUS | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
4 | 724.004 | Mikrospínač pro automatické spínání ventilátoru, sání (START/STOP motoru sání v kombinaci s el. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
5 | 724.005 | Doplňkový montážní a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
6 | 724.006 | Doplňkové montážní práce, doprava | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
7 | 724.007 | Revize, revizní zpáva | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
8 | 724.008 | Zaškolení obsluhy, provozní řád | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
9 | 724.009 | Předávací dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 725 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 9501I | kSÚS Říčany - provozní soubory | [25 empty] | STA
O: | 725 | Kompresor a rozvod stlačeného vzduchu | [22 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | 1 | Kompresor a rozvod stlačeného vzduchu | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 790 | Technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 725.001 | Automatická kompresorová stanice s kondenzační, sušičkou | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Šroubový kompresor: sací výkon 50m3/hod, stojatý vzdušník 500l, tlak 1,1MPa, kompletně vybavený armaturami, silenbloky, odlučovač oleje a vody. Plynulá regulace otáček frekvenčním měničem. Soft start. Řídící jednotka. Kondenzační sušička vzduchu: průtok 60m3/hod, tlak 1,6MPa, obchozí potrubí, Autom. plovákový odv. Kondenzátu | [25 empty] | POP | Šroubový kompresor: sací výkon 50m3/hod, stojatý vzdušník 500l, tlak 1,1MPa, kompletně vybavený armaturami, silenbloky, odlučovač oleje a vody. Plynulá regulace otáček frekvenčním měničem. Soft start. Řídící jednotka. Kondenzační sušička vzduchu: průtok 60m3/hod, tlak 1,6MPa, obchozí potrubí, Autom. plovákový odv. Kondenzátu
2 | 725.002 | Pryžová spojovací hadice 3/4" | m | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | napojení kompr. na pevný rozvod | [25 empty] | POP
3 | 725.003 | Čistič vzduchu DVP 10 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Objemový proud 1300l/min, odloučení částic do 15mikrometrů, odloučení kondenzátu, mezi kompresor a sušičku | [25 empty] | POP | Objemový proud 1300l/min, odloučení částic do 15mikrometrů, odloučení kondenzátu, mezi kompresor a sušičku
4 | 725.004 | Hliníkové potrubí s povrch úpravou -modré pro stl., vzduch -průměr 32x2,tlak 15 bar | m | 105.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | "(72+2+1+1++3,6+4,2+2,5+1,5)*1,2" | [25 empty] | POP
|  | včetně příslušného kotevního a spojovacího materiálu | [25 empty] | POP
5 | 725.005 | Polyamidové potrubí pevné pro stl. vzduch - průměr, 18x 2,tlak 15 bar | m | 24.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | "(1,6+1,6+1,6+1,6+1,6+1,6+1,6+2,7+3,8+2,7)*1,2" | [25 empty] | POP
|  | včetně příslušného kotevního a spojovacího materiálu | [25 empty] | POP
6 | 725.006 | Polyamidové potrubí pružné pro stl. vzduch (do, chráničky k mont. Jámě) - průměr 18x 2,tlak 15 bar | m | 19.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | "(8+8)*1,2" | [25 empty] | POP
7 | 725.007 | Uzavírací kohout LAH 32 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
8 | 725.008 | Ukončovací krabice EV 18, rozdělení vzduchu dvojité | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | s uzavíracím kohoutem,úpravnou jednotkou(regulátor,přimazávač,rychlospojka) a rychlospojkou pro neregulovaný tlak | [25 empty] | POP | s uzavíracím kohoutem,úpravnou jednotkou(regulátor,přimazávač,rychlospojka) a rychlospojkou pro neregulovaný tlak
9 | 725.009 | Ukončovací krabice EV 18, rozdělení vzduchu jednoduché | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | s uzavíracím kohoutem a úpravnou jednotkou(regulátor,přimazávač,rychlospojka) | [25 empty] | POP
10 | 725.010 | T - kus 90° - 32x32x32 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
11 | 725.011 | T - kus 90° - 32x18x32 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
12 | 725.012 | Koleno 90° - 32x32 | ks | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
13 | 725.013 | Koleno 90° - 18x18 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
14 | 725.014 | Chránička - KG 110 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | včetně kolen, výkopu (hl. 400 mm od HTU, š. 300 mm), podsypu (tl. 100 mm) a obsypu, hutnění D+M, uložení pod podlahovou deskou k montážním jamám, ukončení v mont. Jámě, zaparavení prostupu do podlahy | [25 empty] | POP | včetně kolen, výkopu (hl. 400 mm od HTU, š. 300 mm), podsypu (tl. 100 mm) a obsypu, hutnění D+M, uložení pod podlahovou deskou k montážním jamám, ukončení v mont. Jámě, zaparavení prostupu do podlahy
15 | 725.015 | Chránička pro prostup stěnou OC50 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
16 | 725.016 | Prostup stěnou s požární odolností | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
17 | 725.017 | Zapravení prostupu podlahou, ucpávka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
18 | 725.018 | Doplňkový montážní a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
19 | 725.019 | Doplňkové montážní práce, doprava | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
20 | 725.020 | Revize, revizní zpáva | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
21 | 725.021 | Zaškolení obsluhy, provozní řád | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
22 | 725.022 | Předávací dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 728 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 9501I | kSÚS Říčany - provozní soubory | [25 empty] | STA
O: | 728 | Náhradní zdroje NN | [22 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | 1 | Náhradní zdroje NN | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | PS.728.2 | Kapotovaný dieselagregát |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | D.2.PS.728.2.01 | Kapotovaný dieselagregát 200kVA/160kW, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | do venkovního prostředí. S integrovaným rozvaděčem dieselagregátu, s řídícím panelem. Otáčky 1500 ot/min, chladič s ventilátorem na rámu je dimenzován na teplotu okolí 40°C, palivo diesel/HVO, olej a chladící kapalina připravena na teplotu do -30°C, řídící panel. Napětí 400-230V, 50Hz. Rozměry 3590x1200x1775mm (délka x šířka x výška). Hmotnost 2230kg. Velikost nádrže 334l. Doba provozu na jednu nádrž 10,9hod. Odhlučnění (7m/1m) 69/80 dB. | [25 empty] | POP | do venkovního prostředí. S integrovaným rozvaděčem dieselagregátu, s řídícím panelem. Otáčky 1500 ot/min, chladič s ventilátorem na rámu je dimenzován na teplotu okolí 40°C, palivo diesel/HVO, olej a chladící kapalina připravena na teplotu do -30°C, řídící panel. Napětí 400-230V, 50Hz. Rozměry 3590x1200x1775mm (délka x šířka x výška). Hmotnost 2230kg. Velikost nádrže 334l. Doba provozu na jednu nádrž 10,9hod. Odhlučnění (7m/1m) 69/80 dB.
2 | D.2.PS.728.2.02 | Doprava zařízení od výrobce, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | předinstalační konzultace s technikem-specialistou, složení na místě, nasunutí na připravený základ (předpokladem je bezbariérová trasa, jeřábové práce nejsou součástí nabídkové ceny), připojení na připravenou silovou a komunikační kabeláž, uvedení do provozu, provozní zkouška po dobu 1h, kompletní dokumentace, zaškolení obsluhy. | [25 empty] | POP | předinstalační konzultace s technikem-specialistou, složení na místě, nasunutí na připravený základ (předpokladem je bezbariérová trasa, jeřábové práce nejsou součástí nabídkové ceny), připojení na připravenou silovou a komunikační kabeláž, uvedení do provozu, provozní zkouška po dobu 1h, kompletní dokumentace, zaškolení obsluhy.
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu