## technologie LOXONE
Oprava stávajícího osvětlení na chodbách a schodištích v budově Krajského úřadu Středočeského kraje
položka | popis | DPH (%) | Ks/m | cena ks/m | cena celkem
PLC | společná řídící jednotka |  | 1 |  | 0
PLC BI/BO, AO/AI | rozšíření pro ovládání obvodů |  | 21 |  | 0
PLC wire | bezdrátová nadstavba systému |  | 4 |  | 0
PLC wire | anténa 468 MHz |  | 4 |  | 0
SN | zdroj napájení |  | 22 |  | 0
SD karta | karta 4GB pro řídící jednotku - záložní |  | 1 |  | 0
PLC wire | bezdrátový aktor |  | 8 |  | 0
Analog | senzor osvětlení |  | 14 |  | 0
6/1B | jistič 10 kA |  | 22 |  | 0
| základní programování - software |  | 1 |  | 0
OP 10'' | ovládací panel systému 10,1'' |  | 1 |  | 0
RT | relé se signalizací 24V DC, 12A |  | 66 |  | 0
RP | jednostranná patice |  | 66 |  | 0
Harmony | uzamykatelný spínač |  | 22 |  | 0
UTP Cat. 5e | datový kabel |  | 50 |  | 0
J-Y(ST)Y 2x2x0,8 | kabel pro datovou linku |  | 640 |  | 0
LPE 2313 | trubka ohebná |  | 300 |  | 0
DN 20 | trubka pevná |  | 260 |  | 0
DN 20 | spojka trubky |  | 46 |  | 0
DN 20 | koleno trubky |  | 30 |  | 0
DN 20 | příchytka trubky |  | 780 |  | 0
20x20 mm | kabelová drážka včetně začištění (m) |  | 60 |  | 0
pr. 25 mm /300 mm | kabelový prostup |  | 44 |  | 0
| závěsná penda 100 cm, zlatý povrch - výměna stávajících na chodbách (žárovka a kryt svítidla zůstáva původní) |  | 60 |  | 0
| pomocný materiál - nespecifikované položky |  | 1 |  | 0
0
| montáž |  | 1 |  | 0
| doprava |  | 1 |  | 0
| revize |  | 1 |  | 0
| Materiál bez DPH |  |  |  | 0
| Montáž bez DPH |  |  |  | 0
| Doprava bez DPH |  |  |  | 0
| Revize bez DPH |  |  |  | 0
| CELKEM bez DPH |  |  |  | 0
| DPH 21% |  |  |  | 0
| CELKEM včetně DPH |  |  |  | 0