Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002729

Veřejná zakázka: SPŠ Emila Kolbena Rakovník – Vybavení školy

Specifikace – část f) Dovybavení laboratoře elektroniky

- Frézka pro tvorbu plošných spojů

Požadované vlastnosti

| velikost pracovní plochy | min. 200x300 mm |
| --- | --- |
| rozlišení | nejméně 0,8 mikrometru |
| ### otáčky vřetene | min. 30.000 / min |
| rychlost posuvu | min. 100 mm / s |
| napájení | 230 V |
| ovládací software | v ceně přístroje |

- Vrtací stanice pro tvorbu plošných spojů

Požadované vlastnosti

| maximální otáčky | nejméně 30.000 / min |
| --- | --- |
| regulace otáček | ano |
| příslušenství | stojan |

- Mikroskop pro kontrolu plošných spojů

Požadované vlastnosti

| určení | pro 3D neprůhledné předměty |
| --- | --- |
| max. zvětšení | nejméně 30x |
| změna zvětšení | plynulá (zoomování) |
| hlavice | trinokulární nebo binokulární + zabudovaná kamera |
| osvětlení | horní, halogen nebo LED |
| regulace osvětlení | ano |
| upevnění pozorovaného předmětu | ano, pomocí pružinových držáků |

- Svářečka optických vláken s lámačkou

Požadované vlastnosti

| obsah sestavy | svářečka, lámačka |
| --- | --- |
| typ svařovaných vláken | min. SM, MM |
| možnost zatavení sváru | ano |
| napájení | 230 V nebo baterie / akumulátor (v tom případě musí být akumulátor součástí dodávky) |
| displej | ano |
| zobrazovací systém | CCD / CMOS kamera |
| rozhraní | USB |

- Termokamera

Požadované vlastnosti

| provedení | přenosná |
| --- | --- |
| přesnost měření nejméně | +- 3 0C |
| možnost ukládání naměřených hodnot | ano |
| rozsah měřených teplot | min. 0 až 200 0C |
| displej | ano, barevný |
| zobrazení hotspotů a coldspotů | ano |
| napájení | baterie / akumulátor (ve druhém případě musí být akumulátor součástí dodávky) |
| příslušenství | pouzdro |

- Měřič elektromagnetického pole

Požadované vlastnosti

| provedení | přenosný |
| --- | --- |
| frekvenční rozsah nejméně | 100 MHz až 3 GHz |
| napájení | baterie / akumulátor (ve druhém případě musí být akumulátor součástí dodávky) |
| příslušenství | pouzdro |

Položky 1)-6) jsou po 1 ks.

Požadovaná záruka na výše uvedené položky je 24 měsíců.

- Sada nářadí pro praktickou výuku

Sada bude zahrnovat 12 ks bočních štípacích kleští a 12 ks kabelových nožů. Počet odpovídá maximálnímu počtu žáků ve skupině při praktické výuce v laboratoři elektroniky.

Požadovaná záruka na nářadí je 12 měsíců.

Součástí dodávky bude

- doprava na místo určení (Sídl. Gen. J. Kholla 2501, 269 01  Rakovník);

- návody na použití v českém nebo anglickém jazyce.

Požadovaná záruka: 24 měsíců