Specifikace opravy oplocení zahrady Domova Domino

- Demontáž stávajícího pletiva cca 100m

- Demontáž 3 ks sloupků a branky

- Zemní práce – odkop pro sloupky, úprava pláně, odkop pro obrubníky,

- Dodávka a osazení nových sloupků, nové branky

- Nátěr sloupků stávajících i nových

- Dodávka a osazení obrubníků  BEST Parkan 1m(100bm)

- Štěrk

- Beton

- Dodávka a montáž pletiva 1,4 m výška, vč. komponentů

- Doprava , přesun hmot, spotřební materiál

- Likvidace a odvoz  veškerého odpadu –materiálu po bouracích pracích

Prohlídka a zaměření na místě po ohlášení předem u kontaktní osoby:

Mgr. Hana Rusňáková, tel 313 543 309, 731 465 899, e-mail   h.rusnakova@domovzavidov.cz