Specifikace výměny stropních podhledů

Celková plocha 250 m2

2x společenská místnost, jídelna

- Zakrývání předmětů, konstrukcí, vnitřních a vnějších otvorů

- Odstranění – demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu

- Nový kazetový podhled

- Demontáž a zpětná montáž izolace

- Akrylování , tmelení obvodových zdí

- Použití lehkého lešení

- Elektroinstalace – demontáž montáž

- Likvidace – skládkovné odpadu (vč. dopravy)

- Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce

- Vyčištění prostor

- Další náklady

Prohlídka a zaměření na místě žádoucí, ohlášení předem u kontaktní osoby:

Mgr. Hana Rusňáková, tel 313 543 309, 731 465 899, e-mail   h.rusnakova@domovzavidov.cz