# A.	 Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

Název stavby: ……………………………	SOŠ A SOU, KLADNO, DUBSKÁ

Stavební parcela č.: ……………………	1641

Katastrální území: ……………………….	Dubí u Kladna (665169)

Stavebník: ……………………………….	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská, Dubská 967, 27203 Kladno

Projektant: ……………………………….	Ing. Jan Zaoral, Soumarská 14, Praha 10 - Uhříněves

Ing. Helena Zakouřilová, Roškotova 1737/6, Praha 4

Členění stavby na stavební objekty: …..	SO 1	VENKOVNÍ RAMPA

SO 2 	PŘELOŽKA DVEŘÍ DO 0.12+RAMPA PRO IMOBILNÍ

SO 3 	VNITŘNÍ VÝTAH

A.2 Seznam vstupních podkladů

K projektu byly použity následující podklady:

- konzultace se stavebníkem

- archivní dokumentace

A.3 Údaje o území

rozsah řešeného území, zastavěné / nezastavěné území

Stavební pozemek se nachází v katastrálním území Dubí u Kladna. Stávající druh pozemku podle katastru nemovitostí je zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je komunikačně napojen z veřejné účelové komunikace na pozemku podél S strany.

Dosavadní využití a zastavěnost území

Jedná se o stávající pozemek v zastavěné oblasti. Objekt slouží ke školskému vzdělávání. Pozemek je na S straně napojen na místní komunikaci. Na stavebním pozemku se nenachází žádný kulturně cenný objekt ani památkově chráněná zeleň. Rovněž chráněná krajinná území a ochranná pásma jakýchkoliv vedení a zařízení se na pozemku nenacházejí. Terén je rovinatý. Na pozemku se nachází stávající zděný objekt, který je předmětem výše uvedených stavebních úprav.

Údaje o ochraně území

Pozemek není dotčen ochranou ZPF

Údaje o odtokových poměrech

Stavební činností nedochází k zásahu do odtokových poměrů.

údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Umístění stavby i její navržené konstrukční řešení splňuje obecné technické požadavky na výstavbu.

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu.

Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Umístění stavby splňuje obecné požadavky na využití území.

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Dokumentace je určena pro jednání s DOSS.

Seznam výjimek a úlevových řešení

Netýká se dané stavby

Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba není podmíněna žádnými podmiňujícími investicemi.

Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby

Budou použity pouze pozemky určené pro stavbu

A.4 Údaje o stavbě

Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby

Účel užívání stavby

Jedná se o školské zařízení – SOU a SOŠ

Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu

Údaje o ochraně stavby

Stavba není dotčena žádnou ochranou

Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Při návrhu objektu byly dodrženy všechny obecné technické požadavky na výstavbu, především charakterizované v zákoně č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dále ve vyhlášce č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a ve vyhlášce č.268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Při konkrétním dimenzování a navrhování jednotlivých konstrukcí pak byly použity příslušné rezortní normy (ČSN).

Stavebními úpravami dochází ke zřízení bezbariérového přístupu do objektu.

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Dokumentace je určena pro jednání s DOSS.

Seznam výjimek a úlevových řešení

Netýká se dané stavby

Navrhované kapacity stavby

Zastavěná plocha venkovní rampy: ………………..……..	6,8 m2

Ostatní kapacity se stavební činností nemění

Základní bilance stavby

Nedochází ke změně

Základní předpoklady výstavby

Předpokládaný termín zahájení stavby: …………………..…….……	3Q / 2016

Předpokládaný termín dokončení stavby: …………………..…….…  4Q / 2016

Orientační náklady stavby

SO 1	VENKOVNÍ RAMPA					50.000,-

SO 2 	PŘELOŽKA DVEŘÍ DO 0.12+RAMPA PRO IMOBILNÍ	300.000,-

SO 3 	VNITŘNÍ VÝTAH					2.500.000,-

Celkové náklady budou upřesněny na základě položkových rozpočtů, výše uvedené ceny jsou

orientační

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Členění stavby na stavební objekty:   SO 1	VENKOVNÍ RAMPA

SO 2 	PŘELOŽKA DVEŘÍ DO 0.12+RAMPA PRO IMOBILNÍ

SO 3 	VNITŘNÍ VÝTAH