DODATEČNÉ INFORMACE č. 1

K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel:

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE, 
příspěvková organizace

veřejná zakázka malého rozsahu s názvem

„Výměna oken ZZS Mladá Boleslav“

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

OBECNÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Informace o zadavateli

Zadavatel

| Název: | Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Vančurova 1544, 272 01 Kladno |
| IČO: | 75030926 |
| DIČ: | CZ75030926, nejsme plátci DPH |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | MUDr. Jiří Knor, Ph.D., ředitel ZZS SčK, p.o. |
| (dále jen „Zadavatel“) |

Kontaktní osoby za Zadavatele

| Kontaktní osoba zástupce Zadavatele ve věcech smluvních | PhDr. Petr Mach, MBA |
| --- | --- |
| Funkce: | ekonomický náměstek ZZS SčK |
| Email: | petr.mach@zachranka.cz |
| Tel.: | 312 256 604 |
| Kontaktní osoba zástupce Zadavatele ve věcech technických | Bc. Roman Chochola |
| Funkce: | vedoucí technicko - stavebního odboru |
| Email: | roman.chochola@zachranka.cz |
| Tel.: | 731 137 066 |
| Kontaktní osoba zástupce Zadavatele ve věcech zadávací dokumentace: | Ing. Anna Blažková Kozlíková |
| Funkce: | asistentka ekonom. náměstka – finanční referent |
| Email: | asistent.ekonom@zachranka.cz |
| Tel.: | 312 256 603 |

DOTAZ

Dobrý den.

Obracím se na Vás v záležitosti doplnění technických parametrů na okna pro potřeby VŘ „Výměna oken ZZS Mladá Boleslav“.

Můžete prosím upřesnit jaké vlastnosti májí mít nová PVC okna?.

Hodnoty skla  : izolační dvojsklo/trojsklo

Hodnoty profilů : 2 x těsnění/3 x těsnění

Hodnota celého prostupu oknem : Uw-?

Moc děkuji za doplnění.

ODPOVĚĎ

Požadované vlastnosti oken jsou následující:

- profil třídy A

- minimální hloubka profilu min. 73 mm

- dorazové dvojité těsnění

- trojsklo max Ug skla =0,6 a max. Uw celého okna =0,92,

- minimálně dvoubodové bezpečnostní celoobvodové kování

- proti průvanová pojistka

- pojistka špatné manipulace kliky

- čtyř polohová klika-mikroventilace.

Ostatní text Výzvy pro podání nabídky zůstává nezměněn.

Termín pro podání nabídek se zůstává stejný, tedy 25. 2. 2019 do 10:00 hodin.

Za ZZS SčK, dne 14. 02. 2019

____________________________

MUDr. Jiří Knor, Ph.D.

ředitel ZZS SčK