# Technická specifikace demonstračních sad a vybavení pro výuku

# Obecný popis

- Demonstrační sady a vybavení pro výuku jsou určeny pro výuku v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Budou používány jak žáky školy, tak žáky partnerských základních škol při sdílené výuce. Technická specifikace demonstračních sad a vybavení pro výuku je zvolena tak, aby se jejich jednotlivé části vhodně doplňovaly, a přitom pokrývaly co nejširší spektrum obnovitelných energií.

# Technická specifikace

## Demonstrační sada pro fotovoltaiku

### počet sad: 4

### provedení: kufříkové

### seznam požadovaných experimentů:

- Měření napětí, proudu a energie,

- ověření Ohmova zákona,

- zapojování solárních článků,

- vztah získané energie na velikosti povrchu a osvětlení článku a na úhlu dopadu světla,

- určení výkonových křivek solárního článku,

- práce s přepínači a regulátory,

- práce s invertorem,

### minimální obsah sady:

- základní jednotka,

- solární panel – min. 5 ks včetně stojanů,

- diodový a žárovkový modul,

- motorkový modul,

- potenciometr, kondenzátor, rezistor,

- regulátory,

- invertor DC/AC,

- propojovací kabely,

- zdroj,

- digitální multimetr,

- návody k pokusům – vytištěné nebo na elektronickém nosiči.

## demonstrační sada pro fototermiku

### počet sad: 4

### provedení: kufříkové

### seznam požadovaných experimentů:

- tepelná konvekce a vodivost,

- využití solárního kolektoru pro ohřev vody,

- hodnocení absorpce/odrazivosti,

- stanovení elektrického výkonu kolektorové soustavy,

### minimální obsah sady:

- základní jednotka,

- solární kolektor,

- absorbéry – min. 2 typy,

- Peltierův článek,

- tepelné výměníky – min. 2 typy,

- motorek,

- čerpadlo,

- napájecí modul,

- kabely a hadičky,

- laboratorní sklo potřebné k provádění pokusů,

- digitální multimetr,

- návody k pokusům – vytištěné nebo na elektronickém nosiči.

## demonstrační sada – palivové články

### počet sad: 4

### provedení: kufříkové

### seznam požadovaných experimentů:

- sestavení palivových článků různého typu,

- stanovení charakteristik a účinnosti elektrolýzy,

- stanovení charakteristik a účinnosti palivových článků,

- výroba vodíku,

- skladování vodíku.

### minimální obsah sady:

- základní jednotka,

- solární modul,

- zařízení pro výrobu vodíku,

- zařízení pro uskladnění vodíku,

- elektrolyzér,

- palivové články – PEM a etanolový,

- motorek,

- kabely a konektory,

- digitální multimetr,

- návody k pokusům – vytištěné nebo na elektronickém nosiči.

## demonstrační panel – elektrolyzér

### počet ks: 1

### provedení: stojanové, vhodné pro skupinovou demonstraci jevů

### seznam požadovaných experimentů:

- stanovení charakteristiky solárních panelů,

- stanovení charakteristiky elektrolyzéru,

- stanovení účinnosti elektrolýzy,

- stanovení účinnosti palivového článku,

- určení závislosti fotoelektrického proudu na osvětlení.

### vybavení panelu:

- solární panel,

- elektrolyzér pro produkci vodíku,

- palivový článek,

- dodán bude také návod k použití – vytištěný nebo na elektronickém nosiči.

## Millikanův přístroj

### počet ks: 1

### provedení: stolní

### seznam požadovaných experimentů:

- Millikanův experiment,

- elementární elektrický náboj,

- kvantování elektrického náboje,

- stanovení viskózní síly,

### vybavení přístroje:

- základní jednotka s experimentální komorou,

- digitální dotykový displej pro zobrazení výsledků,

- měřící mikroskop,

- rozprašovač oleje,

- zdroj pro napájení přístroje,

- olej pro přístroj – min. 50 ml,

- návod k použití – vytištěný nebo na elektronickém nosiči.

## experimentální biobox – získávání energie z rostlinných zdrojů

### počet ks: 1

### provedení: kufříkové

### seznam požadovaných experimentů:

- produkce bioetanolu,

- fermentace lihu,

- produkce bionafty,

- pokusy s etanolovými palivovými články.

### minimální obsah sady:

- destilační hlava,

- laboratorní sklo pro provádění pokusů včetně stojanu a držáku,

- kahan,

- hustoměr, teploměr, lihoměr,

- etanolový palivový článek,

- digitální multimetr,

- kabely,

- návody k pokusům – vytištěné nebo na elektronickém nosiči.

## demonstrační sada – vodní energie

### počet ks: 4

### provedení: kufříkové

### seznam požadovaných experimentů:

- srovnání funkcí a výkonů jednotlivých typů vodních turbín,

- měření objemového průtoku,

- měření rychlosti proudění,

- měření síly proudění.

### minimální obsah sady:

- modely Peltonovy turbíny, jedné další turbíny, vodního kola,

- manometr,

- zařízení pro měření průtoku,

- vodoměr,

- motorový modul,

- propojovací kabely a konektory,

- návody k pokusům – vytištěné nebo na elektronickém nosiči.

## demonstrační sada – větrná energie

### počet ks: 4

### provedení: kufříkové

### seznam požadovaných experimentů:

- porovnání rotorů různé konstrukce

- měření rotační rychlosti a energie

- hodnocení vlivu fyzikálních veličin na efektivitu provozu

- porovnání spouštěcích rychlostí

- analýza rychlosti větru

- výpočet výkonnosti zařízení

### minimální obsah sady:

- základní jednotka,

- modul s rotorem,

- modul s generátorem,

- motorový modul,

- anemometr,

- potenciometr,

- čítač otáček,

- zdroj napájení,

- digitální multimetr,

- kabely,

- návody k pokusům – vytištěné nebo na elektronickém nosiči.

## demonstrační sada – energie částic – pohyb molekul

### počet ks: 4

### provedení: kufříkové

### seznam požadovaných simulací jevů:

- rozptyl molekul

- Brownův pohyb

- tepelná a elektrická vodivost

- molekulární struktura látky

- molekulární energie

### sada bude simulovat uvedené jevy pomocí srážek objektů na mechanickém nebo magnetickém principu, bude obsahovat návody k pokusům