Technická specifikace – mlžná komora

Obecný popis

Mlžná komora, jež je předmětem této veřejné zakázky, bude používána pro sledování drah částic v oboru jaderné fyziky. Využijí ji nejen žáci Zadavatele, ale i žáci partnerských a krajských škol. Mlžná komora bude využita rovněž v rámci seminářů pedagogů.

Technická specifikace

pozorovací plocha: min. 500 x 300 mm

provedení: uzavřená skříň, pozorovací oblast kryta bezpečnostním sklem

osvětlení: LED, stopy musí být viditelné při běžném osvětlení místnosti

doba provozu: nepřetržitě min. 8 hodin

pozorovatelné částice a jevy:

- alfa částice

- elektrony

- protony

- pozitrony

- kosmické záření

Zadavatel požaduje, aby součástí dodávky bylo rovněž:

- poster popisující funkci mlžné komory

- prvotní náplň