## List1
| Příloha č. 6 | Výměna kotlů
| název | Nabízené zboží | m.j. | počet | Jednotková cena, bez DPH | Cena celkem | DPH | CELKEM
Kotelny
| Kotel plynový, kondenzační 48 kW, energetická třída min. A, vytápění min.tepelný výkon 13,9 kW, max. tepelný výkon 48 kW, jmenovitý průtok 1990 l/hod., min. výstupní teplota 40 st. Celsia, maximální výstupní teplota 85 st. Celsia, objem topné vody min 95 l, elektrické připojení 230/50 V/Hz, maximální příkon 75 W |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž kotle |  | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0
| Regulace |  | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0
Potrubí
| Trubka DN 60 |  | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0
| Trubka DN 40 |  | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0
Strojovny
| Expanzomat 50 l |  | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0
| Ventil k ecpanzomatu 1" |  | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0
| Montáž expanzomatu + pojistný ventil |  | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0
Plynovod
| Úprava plynovodu + revize |  | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0
Zednické přípomoce
| Vrtání otvoru pro kouřovod |  | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0
Komín
| Komínové těleso na fasádu + kouřovod s revizí |  | kg | 10 |  | 0 | 0 | 0
Armatury
| Kulový ventil DN 40 |  | ks | 30 |  | 0 | 0 | 0
| Filtr DN 40 |  | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0
| Šroubení 5/4" |  | ks | 20 |  | 0 | 0 | 0
HZS
| Vypuštění + napuštění UT |  | hod | 40 |  | 0 | 0 | 0
| Demontáž UT |  | hod | 50 |  | 0 | 0 | 0
CELKEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0