DODATEČNÉ INFORMACE č. 2

K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel:

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE, 
příspěvková organizace

veřejná zakázka malého rozsahu s názvem

„Intravenósní kanyly“

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

OBECNÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Informace o zadavateli

Zadavatel

| Název: | Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Vančurova 1544, 272 01 Kladno |
| IČO: | 75030926 |
| DIČ: | CZ75030926, nejsme plátci DPH |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | MUDr. Jiří Knor, Ph.D., ředitel ZZS SčK, p.o. |
| (dále jen „Zadavatel“) |

Kontaktní osoby za Zadavatele

| Kontaktní osoba zástupce Zadavatele ve věcech smluvních | Ing. Zuzana Ekrtová |
| --- | --- |
| Funkce: | ekonomická náměstkyně ZZS SčK, p.o. |
| Email: | Zuzana.ekrtova@zachranka.cz |
| Tel.: | 312 256 618 |
| Kontaktní osoba zástupce Zadavatele ve věcech technických | Bc. Pavel Tlustý |
| Funkce: | náměstek nelékařských zdravotnických povolání |
| Email: | hlavnisestra@zachranka.cz |
| Tel.: | 731 137 167 |
| Kontaktní osoba zástupce Zadavatele ve věcech zadávací dokumentace: | Lucie Fričová |
| Funkce: | asistentka ekonom. náměstka – finanční referent |
| Email: | lucie.fricova@zachranka.cz |
| Tel.: | 312 256 628 |

Dotaz č. 1

Dotaz. č. 1

Zadavatel požaduje intravenosní kanyly s parametry:

14G/2,0x45-46 mm, min. průtok 290 ml/min

18G/1,3x32-33 mm, min. průtok 103 ml/min

20G/1,0x32-33 mm, min. průtok 59 ml/min

22G/0,9x25-26 mm, min. průtok 42 ml/min

24G/0,74x19-20 mm, min. průtok 29 ml/min

Bude zadavatel akceptovat následující parametry?

14G/2,1x45-46 mm, min. průtok 270 ml/min

18G/1,3x45 mm, min. průtok 90 ml/min

20G/1,1x32-33 mm, min. průtok 60 ml/min

22G/0,9x25-26 mm, min. průtok 36 ml/min

24G/0,7x19-20 mm, min. průtok 20 ml/min

Odpověď č. 1:

Zadavatel si trvá na parametrech uvedených v zadávací dokumentaci v bodu 1.2.3. V tomto případě není tedy možné akceptovat kanyly s jinými rozměry ani s jiným minimálním průtokem.

Ostatní text Výzvy pro podání nabídky zůstává nezměněn.

Termín pro podání nabídek se zůstává stejný, tedy 24. 6. 2019 do 10:00 hodin.

Za ZZS SčK, dne 21. 6. 2019

____________________________

MUDr. Jiří Knor, Ph.D.

ředitel ZZS Sč