Technické podmínky

Předmětem veřejné zakázky je výkon technického dozoru a BOZP k dílu s názvem „Protipožární opatření DS Zátor“ s předpokládanou hodnotou díla 5,6 mil. Kč bez DPH.

Projekt se týká budovy zadavatele na adrese:

Domov Hostomice - Zátor, poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace, 	Zátor 373, 267 24 Hostomice, IČ 75009871

Projekt řeší realizaci protipožárních opatření v Domově Hostomice – Zátor.  Projekt zahrnuje zejména vytvoření chráněných únikových cest s požárními uzávěry, napojených na výtahovou šachtu evakuačního výtahu a na únikové cesty, instalaci protipožárních čidel, dodávku a montáž nového záložního zdroje energie s kapacitou cca 100 kW, včetně kompletních stavebních prací a propojovací kabeláže s řídící jednotkou, umístěnou na sesterně s nepřetržitým provozem.

Součástí veřejné zakázky je provedení všech činností technického dozoru k výše uvedenému dílu v komplexní rovině dle právních předpisů, zejména stavebního zákona a dalších a dle příkazní smlouvy (přílohy č. 1 k podkladům zadání).