# Technická specifikace pro PD

Název akce:	Zjednodušená PD – opravy mostních objektů, propustů a příslušenství sil. II. a III. třídy 2019-2022

Místo realizace akce :   Kraj středočeský

Hlavní mostní technik : Miroslav Dostál

- Současný stav, předmět zakázky

V majetku Středočeského kraje se nachází mostní objekty, propustky, opěrné zdi a příslušenství na nich, které jsou zařazeny v V., VI. a VII. klasifikačním stupni stavu. Do tohoto stupně byly zařazeny v rámci pravidelných běžných, hlavních nebo případně mimořádných prohlídek. Závady na těchto objektech budou odstraněny v rámci plánovaných oprav v letech 2019 až 2022. Dále bude prováděna běžná stavební a nestavební údržba dle výsledků z prováděných pravidelných prohlídek.

Tak, aby bylo možné tyto opravy zrealizovat, bude pro účely zadávacího řízení vypracována projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS). Vzhledem k tomu, že se bude jednat údržbové práce stavební či nestavební povahy, a dále odstranění havarijního stavu, nebude předmětem zakázky projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) a veškeré práce nebudou podléhat stavebnímu povolení (případně může být stavba provedena v režimu odstranění havarijního stavu, který vydá příslušný speciální stavební úřad).

Na základě takto zpracované dokumentace a soupisu prací musí být dodavatel schopen provést ocenění jednotlivých prací. Po ukončení výběrového řízení bude investorem proveden konkrétní výběr jednotlivých staveb a stavební či nestavební údržby. Následně již dodavatel stavby bude mít za povinnost zpracovat realizační dokumentaci, TePř opravy, či jinou dokumentaci dle povahy provedených prací a požadavku zadavatele.

- Výčet požadovaných oprav

Předmětem bude zpracování vzorových dokumentací na následující typy poruch a závad :

- Mostní závěr s jednoduchým těsněním

- Povrchový elastický mostní závěr

- Integrovaný železobetonový most s rozpětím do 5,0 m

- Trubní propust z železobetonových trub

- Propust z ocelové flexibilní konstrukce

- Oprava kamenné/cihelné klenby

- Podchycení mostu pomocí ocelové flexibilní konstrukce

- Tížná opěrná betonová zeď

- Tížná zárubní gabionová zeď

- Úhlová opěrná železobetonová zeď

- Oprava říms

- Oprava zábradlí, svodidel a zábradelních svodidel

- Údržbové práce na mostech

Výše uvedené práce budou zařazeny do samostatných staveb. Součástí všech staveb bude soupis prací a odhad nákladů.

PD bude vyhotovena dle platných norem, TP, TKP a dle ČSN EN 1991-2 navržen na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení vozidlem LM 1.

2. Náklady stavby jsou dány odhadem

70.000.000,- Kč bez DPH, tj. 84.700.000,- Kč vč. 21% DPH/4 roky

3. Vypracování projektové dokumentace a IČ

| Číslo | Výkonové fáze |  |  | CELKEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektová dokumentace (PDPS) |  |  | 675 000,00 |
| 1.1 | Mostní závěr s jednoduchým těsněním |  |  | 30 000,00 |
| 1.2 | Povrchový elastický mostní závěr |  |  | 30 000,00 |
| 1.3 | Integrovaný železobetonový most s rozpětím do 5,0 m |  |  | 90 000,00 |
| 1.4 | Trubní propust z železobetonových trub |  |  | 60 000,00 |
| 1.5 | Propust z ocelové flexibilní konstrukce |  |  | 60 000,00 |
| 1.6 | Oprava kamenné/cihelné klenby |  |  | 90 000,00 |
| 1.7 | Podchycení mostu pomocí ocelové flexibilní konstrukce |  |  | 60 000,00 |
| 1.8 | Tížná opěrná betonov zaď |  |  | 45 000,00 |
| 1.9 | Tížná zárubní gabionová zeď |  |  | 45 000,00 |
| 1.10 | Úhlová opěrná železobetonová zeď |  |  | 45 000,00 |
| 1.11 | Oprava říms |  |  | 30 000,00 |
| 1.12 | Oprava zábradlí, svodidel a zábradelních svodidel |  |  | 30 000,00 |
| 1.13 | Údržbové práce na mostech |  |  | 60 000,00 |
| 2 | Soupis prací a odhad nákladů |  |  | 90 000,00 |
| 3 | Projednání dokumentace |  |  | 30 000,00 |
| 4 | Technická pomoc pro výběr dodavatele |  |  | 60 000,00 |
| A | CELKEM (bez DPH) |  |  | 855 000,00 |
| B | DPH |  | 21% | 179 550,00 |
| C | CELKEM (včetně DPH) |  |  | 1 034 550,00 |

5. Územně-technické podmínky:

Stavby budou prováděny na stávající silniční síti a v objektu majetku Středočeského kraje za úplné uzavírky

6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:

Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK.

7. Termín realizace

- PD - koncept: 3 měsíce od podpisu smlouvy

- PD – čistopis: 1 měsíc od odsouhlasení Objednatelem

- Zahájení stavebních prací : Předpoklad zahájení v r. 2019

Kontakt :

Miroslav Dostál, vedoucí mostních techniků KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: miroslav.dostal@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5