## KSÚS-tisk
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Kolín,Říčany - klimatizace kanceláří
Soupis výkonů - výkaz výměr
Číslo pozice | Popis výkonu | M.J. | Množství | Jednotková cena | Cena
Rekapitulace KOLÍN, ŘÍČANY
| Celkem Kolín |  |  |  | 0
| Celkem Říčany |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ - KOLÍN, ŘÍČANY |  | bez DPH | 0
Číslo pozice | Popis výkonu | M.J. | Množství | Jednotková cena | Cena
Rekapitulace KOLÍN
1 | CH Přízemí |  |  |  | 0
2 | CH 1patro |  |  |  | 0
3 | CH 2patro |  |  |  | 0
4 | Vrátnice |  |  |  | 0
5 | ostatní |  |  |  | 0
6 | mezisoučet |  |  |  | 0
7 | rezerva pro nepředvídatelné náklady |  | 3% |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ - KOLÍN |  |  | 0
Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály začlenit do své nabídky.
1 | CH Přízemí
01.01 | Venkovní jednotka FDx systému
| FM57AH U32 | ks | 1 |  | 0
01.02 | PM07SP vnitřní nástěnná jednotka vč. infraovladače | ks | 6 |  | 0
| PM09SP vnitřní nástěnná jednotka vč. infraovladače | ks | 2 |  | 0
| MDP-E075SEE3D - čerpadlo kondenzátu | ks | 8 |  | 0
01.03 | Refnety:
| - PMD3630 - vnitřní refnet | ks | 3 |  | 0
| - PMBL1203F0 - vnitřní refnet | ks | 1 |  | 0
1.04 | Cu potrubí pro rozvod chladiva R410a s odmaštěným vnitřním povrchem, vyrobeno dle DIN8905, provedení F22 měkké
| - 6,35 mm (1/4") | bm | 98 |  | 0
| - 9,52 mm (3/8") | bm | 142 |  | 0
| - 19,05 mm (3/4") | bm | 45 |  | 0
01.05 | AF/ARMAFLEX - tepelná izolace rozvodu chladu metriálem s parotěsnou zábranou
| - AF-2-008 / 6,35 mm (1/4") | bm | 98 |  | 0
| - AF-6-012 / 9,52 mm (3/8") | bm | 142 |  | 0
| - AF-6-022 / 19,05 mm (3/4") | bm | 45 |  | 0
01.06 | ARMAFIX - závěsný systém pro rozvody chladu bet tepelných mostů
| - FX-2-010 / 6,35 mm (1/4") | KS | 33 |  | 0
| - FX-4-012 / 9,52 mm (3/8") | ks | 37 |  | 0
| - FX-6-022 / 19,05 mm (3/4") | ks | 26 |  | 0
01.07 | Kabeláž systému FDx | bm | 165 |  | 0
01.08 | R410A - chladivo - doplnění do systému po instalaci potrubí | kg | 8.2 |  | 0
01.09 | Montážní a závěsový materiál | kg | 38 |  | 0
01.10 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 13.5 |  | 0
1 | CELKEM |  |  |  | 0
2 | CH 1patro
02.01 | Venkovní jednotka FDx systému
| FM41AH U32 | ks | 1 |  | 0
| MU5M40 | ks | 1 |  | 0
02.02 | PM05SP vnitřní nástěnná jednotka vč. infraovladače | ks | 1 |  | 0
| PM07SP vnitřní nástěnná jednotka vč. infraovladače | ks | 4 |  | 0
| PM09SP vnitřní nástěnná jednotka vč. infraovladače | ks | 2 |  | 0
| PM12SP vnitřní nástěnná jednotka vč. infraovladače | ks | 2 |  | 0
| PM18SP vnitřní nástěnná jednotka vč. infraovladače | ks | 1 |  | 0
| MDP-E075SEE3D - čerpadlo kondenzátu | ks | 10 |  | 0
02.03 | Refnety:
| - PMD3630 - vnitřní refnet | ks | 2 |  | 0
| - PMBL5620 - vnitřní refnet | ks | 1 |  | 0
02.04 | Cu potrubí pro rozvod chladiva R410a s odmaštěným vnitřním povrchem, vyrobeno dle DIN8905, provedení F22 měkké
| - 6,35 mm (1/4") | bm | 90 |  | 0
| - 9,52 mm (3/8") | bm | 135 |  | 0
| - 19,05 mm (3/4") | bm | 50 |  | 0
02.05 | AF/ARMAFLEX - tepelná izolace rozvodu chladu metriálem s parotěsnou zábranou
| - AF-2-008 / 6,35 mm (1/4") | bm | 90 |  | 0
| - AF-6-012 / 9,52 mm (3/8") | bm | 135 |  | 0
| - AF-6-022 / 19,05 mm (3/4") | bm | 50 |  | 0
02.06 | ARMAFIX - závěsný systém pro rozvody chladu bet tepelných mostů
| - FX-2-010 / 6,35 mm (1/4") | KS | 32 |  | 0
| - FX-4-012 / 9,52 mm (3/8") | ks | 40 |  | 0
| - FX-6-022 / 19,05 mm (3/4") | ks | 26 |  | 0
02.07 | Kabeláž systému FDx | bm | 155 |  | 0
02.08 | R410A - chladivo - doplnění do systému po instalaci potrubí | kg | 8.5 |  | 0
02.09 | Montážní a závěsový materiál | kg | 39 |  | 0
02.10 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 14.5 |  | 0
2 | CELKEM |  |  |  | 0
3 | CH 2patro
03.01 | Venkovní jednotka FDx systému
| FM49AH U32 | ks | 1 |  | 0
| MU4M25 | ks | 1 |  | 0
03.02 | PM07SP vnitřní nástěnná jednotka vč. infraovladače | ks | 7 |  | 0
| PM09SP vnitřní nástěnná jednotka vč. infraovladače | ks | 3 |  | 0
| PM12SP vnitřní nástěnná jednotka vč. infraovladače | ks | 1 |  | 0
| MDP-E075SEE3D - čerpadlo kondenzátu | ks | 11 |  | 0
03.03 | Refnety: |  |  |  | 0
| - PMD3640 - vnitřní refnet | ks | 2 |  | 0
| - PMBL5620 - vnitřní refnet | ks | 1 |  | 0
03.04 | Cu potrubí pro rozvod chladiva R410a s odmaštěným vnitřním povrchem, vyrobeno dle DIN8905, provedení F22 měkké
| - 6,35 mm (1/4") | bm | 98 |  | 0
| - 9,52 mm (3/8") | bm | 142 |  | 0
| - 19,05 mm (3/4") | bm | 45 |  | 0
03.05 | AF/ARMAFLEX - tepelná izolace rozvodu chladu metriálem s parotěsnou zábranou
| - AF-2-008 / 6,35 mm (1/4") | bm | 98 |  | 0
| - AF-6-012 / 9,52 mm (3/8") | bm | 142 |  | 0
| - AF-6-022 / 19,05 mm (3/4") | bm | 45 |  | 0
03.06 | ARMAFIX - závěsný systém pro rozvody chladu bet tepelných mostů
| - FX-2-010 / 6,35 mm (1/4") | KS | 32 |  | 0
| - FX-4-012 / 9,52 mm (3/8") | ks | 40 |  | 0
| - FX-6-022 / 19,05 mm (3/4") | ks | 26 |  | 0
03.07 | Kabeláž systému FDx | bm | 157 |  | 0
03.08 | R410A - chladivo - doplnění do systému po instalaci potrubí | kg | 7.9 |  | 0
03.09 | Montážní a závěsový materiál | kg | 39 |  | 0
03.10 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 13.2 |  | 0
3 | CELKEM |  |  |  | 0
4 | Vrátnice
03.01 | Nástěnný split systém P12EN | ks | 1 |  | 0
03.04 | Cu potrubí pro rozvod chladiva R410a s odmaštěným vnitřním povrchem, vyrobeno dle DIN8905, provedení F22 měkké |  |  |  | 0
| - 6,35 mm (1/4") | bm | 7 |  | 0
| - 9,52 mm (3/8") | bm | 7 |  | 0
03.05 | AF/ARMAFLEX - tepelná izolace rozvodu chladu metriálem s parotěsnou zábranou
| - AF-2-008 / 6,35 mm (1/4") | bm | 7 |  | 0
| - AF-6-012 / 9,52 mm (3/8") | bm | 7 |  | 0
03.07 | Kabeláž systému Split | bm | 10 |  | 0
03.09 | Montážní a závěsový materiál | kg | 2.5 |  | 0
03.10 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 0.5 |  | 0
4 | CELKEM |  |  |  | 0
5 | ostatní
1 | Pomocné OKí | kg | 16 |  | 0
2 | Doprava | kpl | 1 |  | 0
3 | Lešení a montážní plošiny | hod | 16 |  | 0
5 | Montáž CHL zařízení | hod | 420 |  | 0
| - tlaková zkouška | hod | 20 |  | 0
| - provozní zkouška | hod | 8 |  | 0
6 | Zprovoznění a oživení CHL systému | hod | 14 |  | 0
7 | Seřízení a zaregulování CHL rozvodů a koncových prvků | hod | 14 |  | 0
8 | Protokoly, revize, zkoušky | kpl | 1 |  | 0
5 | CELKEM |  |  |  | 0
Číslo pozice | Popis výkonu | M.J. | Množství | Jednotková cena | Cena
Rekapitulace Říčany
1 | CH Přízemí |  |  |  | 0
2 | CH 1patro |  |  |  | 0
3 | ostatní |  |  |  | 0
4 | mezisoučet |  |  |  | 0
5 | rezerva pro napředvídatelné náklady |  | 5% |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ ŘÍČANY |  |  | 0
Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály začlenit do své nabídky.
1 | CH Přízemí
01.01 | Venkovní jednotka MPS multi systému
| MU3M19 | ks | 2 |  | 0
01.02 | PM07SP vnitřní nástěnná jednotka vč. infraovladače | ks | 6 |  | 0
| MDP-E075SEE3D - čerpadlo kondenzátu | ks | 6 |  | 0
1.03 | Cu potrubí pro rozvod chladiva R410a s odmaštěným vnitřním povrchem, vyrobeno dle DIN8905, provedení F22 měkké
| - 6,35 mm (1/4") | bm | 90 |  | 0
| - 9,52 mm (3/8") | bm | 90 |  | 0
01.04 | AF/ARMAFLEX - tepelná izolace rozvodu chladu metriálem s parotěsnou zábranou
| - AF-2-008 / 6,35 mm (1/4") | bm | 90 |  | 0
| - AF-6-012 / 9,52 mm (3/8") | bm | 90 |  | 0
01.05 | ARMAFIX - závěsný systém pro rozvody chladu bet tepelných mostů
| - FX-2-010 / 6,35 mm (1/4") | ks | 40 |  | 0
| - FX-4-012 / 9,52 mm (3/8") | ks | 40 |  | 0
01.06 | Kabeláž systému MPS | bm | 96 |  | 0
01.07 | R410A - chladivo - doplnění do systému po instalaci potrubí | kg | 1 |  | 0
01.08 | Montážní a závěsový materiál | kg | 4 |  | 0
01.9 | Spojovací a těsnící materiál | kpl | 6 |  | 0
1 | CELKEM |  |  |  | 0
2 | CH 1patro
02.01 | Venkovní jednotka MPS multi systému
| MU4M25 | ks | 1 |  | 0
02.02 | PM07SP vnitřní nástěnná jednotka vč. infraovladače | ks | 3 |  | 0
| PM12SP vnitřní nástěnná jednotka vč. infraovladače | ks | 1 |  | 0
| MDP-E075SEE3D - čerpadlo kondenzátu | ks | 4 |  | 0
02.03 | Cu potrubí pro rozvod chladiva R410a s odmaštěným vnitřním povrchem, vyrobeno dle DIN8905, provedení F22 měkké
| - 6,35 mm (1/4") | bm | 45 |  | 0
| - 9,52 mm (3/8") | bm | 45 |  | 0
02.04 | AF/ARMAFLEX - tepelná izolace rozvodu chladu metriálem s parotěsnou zábranou
| - AF-2-008 / 6,35 mm (1/4") | bm | 45 |  | 0
| - AF-6-012 / 9,52 mm (3/8") | bm | 45 |  | 0
02.05 | ARMAFIX - závěsný systém pro rozvody chladu bet tepelných mostů
| - FX-2-010 / 6,35 mm (1/4") | KS | 21 |  | 0
| - FX-4-012 / 9,52 mm (3/8") | ks | 21 |  | 0
02.06 | Kabeláž systému FDx | bm | 48 |  | 0
02.07 | R410A - chladivo - doplnění do systému po instalaci potrubí | kg | 1 |  | 0
02.08 | Montážní a závěsový materiál | kg | 3 |  | 0
02.09 | Spojovací a těsnící materiál | kpl | 4 |  | 0
2 | CELKEM |  |  |  | 0
3 | ostatní
1 | Pomocné OKí | kg | 10 |  | 0
2 | Doprava | kpl | 1 |  | 0
3 | Lešení a montážní plošiny | hod | 8 |  | 0
5 | Montáž CHL zařízení | hod | 125 |  | 0
| - tlaková zkouška | hod | 12 |  | 0
| - provozní zkouška | hod | 8 |  | 0
6 | Zprovoznění a oživení CHL systému | hod | 6 |  | 0
7 | Seřízení a zaregulování CHL rozvodů a koncových prvků | hod | 6 |  | 0
8 | Protokoly, revize, koušky | kpl | 1 |  | 0
3 | CELKEM |  |  |  | 0