VYBUDOVÁNÍ ODBORNÉ UČEBNY, PŘÍSTAVBA A ZMĚNA VYUŽITÍ SKLADŮ VE ŠKOLNÍM ZAHRADNICTVÍ, HORKY NAD JIZEROU

A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA

dle přílohy č.8 vyhl. 499/2006 Sb. v pozdějším znění (č. 405/2017)

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

Odpovědný projektant:			Ing. Petr Žemla

autorizovaný inženýr ČKAIT 0010634

A-Z WELD, spol. s r.o.

Türkova 828/20, Chodov,

149 00 Praha 4

Projektanti:				Ing. arch. Lenka Moravová

tel. 605 77 33 34

Žadatel/investor:				SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35

Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

- IČ: 00069558

- 07/2018

pare č.

P

A.   ÚVODNÍ ÚDAJE

A.1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3

A.1.1 Údaje o stavbě	3

a) Název stavby	3

b) Místo stavby:	3

c) Předmět dokumentace	3

A.1.2 Údaje o stavebníkovi	3

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace	3

A.2.	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	4

A.3.	Seznam vstupních podkladů	4

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

### A.1.1 Údaje o stavbě

#### a) Název stavby

„Vybudování odborné učebny, přístavba a změna využití skladů ve školním zahradnictví, Horky nad Jizerou“

#### b) Místo stavby:

Objekt polyfunkčního domu: 		parc.č. 1/1, st. 266, 449

Katastrální území: 			Horky nad Jizerou [642126]

#### c) Předmět dokumentace

Předmětem dokumentace je :

STAVEBNÍ OBJEKTY:

SO.1  		Stavební úpravy, přístavba a změna využití skladů na odbornou učebnu

SO.2 		Zpevněné plochy

SO.3 		Rozvody inženýrských sítí (NN, vodovod, kanalizace) na pozemku investora

### A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Žadatel/investor:				SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35

Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

- IČ: 00069558

### A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Odpovědný projektant:			Ing. Petr Žemla

Autorizovaný inženýr, ČKAIT: 0010634

Hradišťko 733,

289 12 Sadská

Ostatní projektanti:				Ing. arch. Lenka Moravová

- Staticko-konstrukční řešení:			Ing. Miloš Braťka, PIADA s.r.o.

- autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb ČKAIT - 0102183

- +420 605 722 310

- milos.bratka@piada.cz

- ZTI, vytápění:			Ing. Daniel Florián

- autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, vytápění a vzduchotechniku, ČKAIT 0401332

- Tylova 731/2 Děčín 40502, tel. 723 373 167,

- daniel.florian@tf-projekt.cz

Elektroinstalace:				Petr Kronus

Ořechová 622 
294 71 Benátky nad Jizerou II

+420  326 210 951

info@projektyelektro.eu

PBŘ:					Ing.  František Bartoš

ČKAIT 0009562

1. máje 392
Dobrovice
294 41

+420  774 082 095

bartos-projekce@centrum.cz

## Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

STAVEBNÍ OBJEKTY:

SO.1  		Stavební úpravy, přístavba a změna využití skladů na odbornou učebnu

SO.2 		Zpevněné plochy

SO.3 		Rozvody inženýrských sítí (NN, vodovod, kanalizace) na pozemku investora

## Seznam vstupních podkladů

- Zaměření stávajícího objektu skladů

- Mapový podklad předmětného území

- Architektonická studie

- Vyjádření správců sítí a DOSS