Název:	Domov Kytín

Položka:	Množství:	Název:

- Swisspacer-plastový rámeček

Swisspacer-plastový rámeček

| Barva: |
| --- |
| 01_00 | Bílá |
| Výplň: |
| 1 | X | 4-14-4-14-4 U=0,6 |

2 X 4-14-4-14-4 U=0,6

9	Okna

List č.:	1

- Swisspacer-plastový rámeček

Swisspacer-plastový rámeček

Mřížka:

Mrizka 26 mm

Doplňky:

1 X Parapet vnitřní hl. 200 mm

Poznámka:

| Barva: |
| --- |
| 01_00 | Bílá |
| Výplň: |
| 1 | X | 4-14-4-14-4 U=0,6 |

2 X 4-14-4-14-4 U=0,6

4	Okna

- Swisspacer-plastový rámeček

Mřížka:

Mrizka 26 mm

Doplňky:

1 X Parapet vnitřní hl. 200 mm

Poznámka:

| Barva: |
| --- |
| 01_00 | Bílá |
| Výplň: |
| 1 | X | 4-14-4-14-4 U=0,6 |

Doplňky:

1 X Parapet vnitřní hl. 200 mm

Poznámka:

5	OVP

Název:	Domov Kytín

Položka:	Množství:	Název:

- Swisspacer-plastový rámeček

| Barva: |
| --- |
| 01_00 | Bílá |
| Výplň: |
| 1 | X | 4-14-4-14-4 U=0,6 |

2	OVP

List č.:	2

- Swisspacer-plastový rámeček

Doplňky:

1 X Parapet vnitřní hl. 200 mm

Poznámka:

| Barva: |
| --- |
| 01_00 | Bílá |
| Výplň: |
| 2 | X | 4-14-4-14-4 U=0,6 |

Mřížka:

Mrizka 26 mm

Doplňky:

1 X Parapet vnitřní hl. 200 mm

Poznámka:

27	OL - štulp - OVP

- Swisspacer-plastový rámeček

| Barva: |
| --- |
| 01_00 | Bílá |
| Výplň: |
| 1 | X | 4-14-4-14-4 U=0,6 |

Mřížka:

Mrizka 26 mm

Doplňky:

1 X Parapet vnitřní hl. 200 mm

Poznámka:

13	OVP

Název:	Domov Kytín

Položka:	Množství:	Název:

- Swisspacer-plastový rámeček

| Barva: |
| --- |
| 01_00 | Bílá |
| Výplň: |
| 2 | X | 4-14-4-14-4 U=0,6 |

1	OL - štulp – OVP 				   List č. 3

- Swisspacer-plastový rámeček

Mřížka:

Mrizka 26 mm

Doplňky:

1 X Parapet vnitřní hl. 200 mm

Poznámka:

| Barva: |
| --- |
| 01_00 | Bílá |
| Výplň: |
| 1 | X | 4-14-4-14-4 U=0,6 |

Mřížka:

Mrizka 26 mm

Doplňky:

1 X Parapet vnitřní hl. 200 mm

Poznámka:

2	OVP

Swisspacer-plastový rámeček

| Barva: |
| --- |
| 01_00 | Bílá |
| Výplň: |
| 1 | X | 4-14-4-14-4 U=0,6 |

Doplňky:

1 X Parapet vnitřní hl. 200 mm

Poznámka:

9	1	V

Název:	Domov Kytín

Položka:	Množství:	Název:

- Swisspacer-plastový rámeček

| Barva: |
| --- |
| 01_00 | Bílá |
| Výplň: |
| 2 | X | 4-14-4-14-4 U=0,6 |

1	Sestavy

List č.:	4

- Swisspacer-plastový rámeček

Doplňky:

1 X Parapet vnitřní hl. 200 mm

Poznámka:

| Barva: |
| --- |
| 01_00 | Bílá |
| Výplň: |
| 2 | X | 4-14-4-14-4 U=0,6 |

| Doplňky: |
| --- |
| 1 | X | Parapet vnitřní hl. 200 mm |
| 1 | X | Žaluzie 25 mm barevná |
| 1 | X | Žaluzie 25 mm barevná |
| Poznámka: |

1	OL - štulp - OVP

- Swisspacer-plastový rámeček

| Barva: |
| --- |
| 01_00 | Bílá |
| Výplň: |
| 2 | X | 4-14-4-14-4 U=0,6 |

| Doplňky: |
| --- |
| 1 | X | Parapet vnitřní hl. 200 mm |
| 1 | X | Žaluzie 25 mm barevná |
| 1 | X | Žaluzie 25 mm barevná |
| Poznámka: |

2	OL - štulp - OVP

Název:	Domov Kytín

Položka:	Množství:	Název:

- Swisspacer-plastový rámeček

| Barva: |
| --- |
| 01_00 | Bílá |
| Výplň: |
| 2 | X | 4-14-4-14-4 U=0,6 |

4	OL - štulp - OVP

List č.:	5

- Swisspacer-plastový rámeček

| Doplňky: |
| --- |
| 1 | X | Parapet vnitřní hl. 200 mm |
| 3 | X | Protihmyzová síť pevná |
| 1 | X | Žaluzie 25 mm barevná |
| 1 | X | Žaluzie 25 mm barevná |
| Poznámka: |

| Barva: |
| --- |
| 01_00 | Bílá |
| Výplň: |
| 1 | X | 4-14-4-14-4 U=0,6 |

| Doplňky: |
| --- |
| 1 | X | Parapet vnitřní hl. 200 mm |
| 1 | X | Protihmyzová síť pevná |
| 1 | X | Žaluzie 25 mm barevná |
| Poznámka: |

1	OVL

Swisspacer-plastový rámeček

| Barva: |
| --- |
| 01_00 | Bílá |
| Výplň: |
| 2 | X | 4-14-4-14-4 U=0,6 |

Mřížka:

Mrizka 26 mm

Doplňky:

1 X Parapet vnitřní hl. 200 mm

Poznámka:

15	1	V

| Barva: |
| --- |
| 01_00 | Bílá |
| Výplň: |
| 4 | X | 4-14-4-14-4 U=0,6 |

| Název: | Domov Kytín | List č.: 6 |
| --- | --- | --- |
| Položka: | Množství: | Název: |
| 16 | 1 | Sestavy |

Swisspacer-plastový rámeček

Mřížka:

Mrizka 26 mm

Doplňky:

1 X Parapet vnitřní hl. 200 mm

Poznámka:

| Barva: |
| --- |
| 01_00 | Bílá |
| Výplň: |
| 2 | X | 4-14-4-14-4 U=0,6 |

17	1	Dvojkřídlé dveře

|  |  |  | Grepy čirá zevnitř |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Swisspacer-plastový rámeček |
|  | 2 | X | Isolační deska |
|  | 2 | X | Isolační deska |
|  | Doplňky: |
|  | 1 | X | Klika-Madlo HOPPE úzká Bílá |
|  | 1 | X | Samozavírač rámínkový GEZE Bílá |
|  | 6 | X | Vchodový pant |
|  | 1 | X | Stavěč dveří |
|  | Poznámka: |