## List1
příloha č.2
Domov U Anežky poskytovatel sociálních služeb
rozpis požadavků pro kalkulaci dodání a montáže protipožárních dveří
Výkaz výměr na dodávku a montáž požárních celoprosklených dveří v objektu "Domov U Anežky, Luštěnice"
položka | MJ | počet | cena/MJ | cena celkem
Přízemí (1.NP)
vstup do jídleny se zázemín z hlavní chodby, typ dveří: EI 30/DP1-C2, ocelové, rozměr…............. | ks | 1 |  | 0
vstup do hlavní chodby z prostoru chodby pokojů, typ dveří: EI 15/DP3-C2, ocelové, rozměr 2700x2300, jedno křídlo aktivní (š 900mm), jedno pasivní (š.600mm), dva dílce fix (š.600), paniková klika | ks | 1 |  | 0
odstanění původního dřev.obkladu ve vstupní hale | kpl |  |  | 0
dodávka a montáž protipožární SDK předstěny v místě původního dřev.obkladu | kpl | 1 |  | 0
1.patro (2.NP) |  |  |  | 0
vstup do prostoru k pokojům z hlavní chodby, typ dveří: EI 15/DP3-C2, ocelové, rozměr 2000x1500, jedno křídlo aktivní (š.900mm), jedno křídlo pasivní (š.600mm), 1x samozavírač, 1x panika | ks | 2 |  | 0
celkem bez DPH |  |  |  | 0
DPH
celkem vč DPH