Specifikace – elektrická zvedací hygienická židle

- Min. nosnost 130 kg

- Minimální rozsah zdvihu 560 mm

- Minimální šířka sedáku 450 mm

- Sedák z měkké PUR pěny

- Opěrka zad na každé straně madla (2x) z měkké PUR pěny

- Možnost připojení elektronické váhy ovládané nohou

- Držák podložní mísy + mísa – možnost přesunu inkontinentních klientů- možnost příslušenství

- Možnost opěrky nohou držící nohy ve správné ergonomické poloze – možnost pedikúry

- Možnost fixačních pásků stehen zabraňující sesouvání klienta ze židle

- Max. celková šířka 650 mm

- Max. délka podvozku 790 mm

- Výška koleček max. 100 mm

- Dvojitá kolečka vpředu i vzadu (zadní bržděná)

- Elektrický zdvih

- Bezpečnostní spuštění

- Dvě externí baterie + nabíjecí set s držákem na zeď

- Bezpečnostní pás

- Kompatibilita s vanou Primo