Příloha č. 7

Technická dokumentace

Výměna dlažby před budovou SŠDŘ Kladno

Technické parametry pokládky dlažby:

- dlažba  protiskluzná, mrazuodolná

- formát a odstín dlažby zvolí Objednatel na základě nabídky Zhotovitele

- výměra ploch: plocha dlažby: 180 m2, obklad pro sokly:  5 m2

Technické požadavky:

- viz výkaz výměr

FOTODOKUMENTACE

Pohled zleva (od vchodu)			        Pohled zprava

Pohled od vchodu doprava		            Pohled od vchodu doleva