Příloha č. 7 - Legenda realizovaných prací v letních měsících (vyhrazený závazek zadavatele)

Legenda: 	hlavní způsobilé výdaje

vedlejší způsobilé výdaje

- výměna oken/dveří včetně začištění zevnitř a nových vnějších parapetů, vč. přizdívek parapetů (tělocvična)

celé oddíly 766.1, 766.2, 766.3

+ kódy:

310238211, 310239211, 619995001, 962081131, 968062244, 968062245, 968062246, 968062356, 968062357, 968062376, 968082018, 764002851, 76421664R, 766441811, 766441821, 766621812, 766694111, 766694112, 766694113, 766694114, 60794101R, 76799611R, 76799612R, 76799711R, 76799712R, 76799713R, 783000201, 787911111, 634790190, 998787203

- čištění či frézování stávajících průduchů ve střední nosné zdi, prostupy pro VZT (proražení/zazdění) vč. začištění v interiérech

+ kódy:

310237261, 612325222, 612325223, 971033361, 971033371, 971033431, 971033441, 971033451, 971033461, 971033471, 971033481, 971033561, 971033591, 97734111R, 721174042, 766660720, 56245610R, 978011121, 978013121

- montáž VZT zařízení

celý oddíl 751

- zásahy do rozvodů elektro, veškeré drážky a montáže vč. začištění

celý oddíl 741

- montáž podhledů pod VZT (nebo alespoň kotev)

76758470R

- vymalování a finální úklid interiérů

celý oddíl 6

+ kódy: 952901111, 952901114, 784121001, 784121011, 784181101, 784221101

- očištění a oprava terazza kolem vchodu (hlučnost, bezpečnost -průchod pod lešením)

62164500R, 62164501R, 62164502R, 978036191