**B5 Specifikace – Laboratorní nábytek**

**1 x Laboratorní skříň s plnými dveřmi dvoukřídlá**

Horní díl 2/3 zamykací, 3 police

Spodní díl 1/3 zamykací, 1 police

Šířka 1000 mm

Výška min. 2000 mm

Hloubka 450 – 500 mm

**2x Laboratorní skříň s prosklenými horními dveřmi dvoukřídlá**

Horní díl 2/3 zamykací, 3 police

Spodní díl 1/3 zamykací, 1 police

Šířka 1000 mm

Výška min. 2000 mm

Hloubka 450 – 500 mm

**2x Kovová zamykací skříň k uskladnění nebezpečných látek**

Výška max. 2000 mm

Šířka 950 mm

Hloubka 500 mm

**2x Kovová zamykací skříň k uskladnění nebezpečných látek**

Výška max. 2000 mm

Šířka min. 900 mm

Hloubka 350-390 mm